様式第７号（第９条関係）

液化石油ガス設備工事概要書【貯槽（貯蔵能力500㎏超～1,000㎏未満）】

| 届出の内容 | 液化石油ガス販売事業者（予定） |
| --- | --- |
| 新設 ・ 変更 | 登録番号 | 事業者名称・販売所名称 |
| 工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入） |
| 氏 名 | 免状交付地 | 設備士免状№ | 直近の講習受講年月日 |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |
| 供 給 設 備 の 概 要 |
| 項 目 | 対 応 事 項 |
| (1) 保安距離の確保できない場合の障壁 第一種保安物件 16.97ｍ 第二種保安物件 11.31ｍ | 高 さ | 壁 厚 | 構 造 |
| (2) 埋設した場合の措置 | 貯槽頂部 地盤面から ｃｍ 乾燥砂 ・ 水没 ・ 強制換気装置 |
| (3) 火気施設との距離 | ・水平距離（ ｍ） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、 その他 ） ・５ｍ以内の場合の措置（ ） |
| (4) 安全弁の放出管開口部の位置 | イ 地盤面から ｍ ロ 貯槽の頂部から ｍ |
| (5) 消火設備又は散水装置 | イ 散水装置（能力 ） ロ 消火栓 個 ハ 消火器 個 |
| (6) 強制気化装置 | イ あり ロ なし ※イの場合、型式認定合格証を添付すること。 |
| ガス漏れ警報器 | 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| 施工後の表示 （掲示したものと同様に記入） | 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施工年月日又は工事番号 |
| 配管の状況 | (1) 配管がすべて露出 (2) すべて又は一部が埋設 | (2)の場合、埋設管の腐食防止措置 |

添付書類

１　案内図（施設又は建築物の位置を示す図）

２　供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

※火気距離、保安距離、火気施設距離等明記

３　貯槽の構造図

４　配管図（アイソメ図）

５　気密試験結果（自記圧力計記録）

６　写真　供給設備（貯槽（表示）、貯槽周辺、集合配管、埋設配管、バルブ、配管の表示、消火設備等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）