## 質問回答
■質問事項
No. | 質問事項 | 回答案
1 | 既存のESXiサーバは、今回調達外のセグメント用ネットワークスイッチにも接続されているかと存じます。 移行リハーサルや段階移行を考えますと本調達の仮想化基盤サーバも前述のスイッチへ接続必須と考えております。 既存の当該スイッチには十分な空きポートがある前提でよろしいでしょうか。もしくはカスケード接続用のネットワークスイッチを調達に含めるべきでしょうか。 | 既存ESXiサーバーは、①センタースイッチ→ESXiサーバー②センタースイッチ→サーバースイッチ→ESXiサーバーの２つの経路で接続してあります。それぞれ現行の接続数分であれば空きポートがございます。 （内訳） cs↔sw｜cs側（10GBase-SR） cs#1 現行使用ポート×1 → 空きポート×2 cs#2 現行使用ポート×1 → 空きポート×2 cs#3 現行使用ポート×1 → 空きポート×2 cs#4 現行使用ポート×1 → 空きポート×2 cs↔ESXi｜cs側（1000Base-T） cs#3 現行使用ポート×6＋予備ポート×6 → 空きポート×5 ※これだけでは不足するが、その他サーバー接続で予備として確保してあるポートを使用することで足りる（要精査） cs#4 現行使用ポート×6＋予備ポート×6 → 空きポート×6 sw↔ESXi＋管理SV等｜sw側（1000Base-T） sw#1 現行使用ポート×6 → 空きポート×8 sw#2 現行使用ポート×6 → 空きポート×9 sw#3 現行使用ポート×12 → 空きポート×12 sw#4 現行使用ポート×8 → 空きポート×12
2 | ロードバランサ（InterSec/IPCOM）でSSL通信を終端している場合、 新環境への証明書再設定のために、既存証明書の秘密鍵（パスフレーズ含む）が必要となります。 これらのファイルは貴市にて保管されており、提供可能という前提でよろしいでしょうか。 | 対象システム：No.4財務会計(ロードバランサー)、No.37出退勤ロードバランサ 両システムはSSL通信をしていないため、証明書の対応は不要となります。
3 | サーバールームの現地確認は可能でしょうか。 | 可能でございますので、個別にご連絡いただき日程調整させていただきます。
4 | 現状のラックに関して空きスペースはございますでしょうか。また、ある場合に合計ユニット数をご教示頂けますでしょうか。 | 空きラック情報 メーカー：河村電気 型名：DGT 42-1020B 使用状況：４２ユニット中２ユニット使用
5 | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー オ ファイルサーバ等の更改対応 ・現行において Windows Server 2012 等の旧 OS で稼働しているファイルサーバ等については、OS のアップデートを含めた更改対応を行うこと。 ・当該更改対応における作業範囲および本市との役割分担については、提案により明確化すること。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ⇒上記が「(7) 運用・保守に係る業務」に記載されておりますが、保守・運用の費用に見込むという理解であっておりますでしょうか。それとも、構築作業の要件となりますでしょうか。 | アップデートの時期は明確な期限がないことから、「(7) 運用・保守に係る業務」の範囲で実施する方向で考えています。 そのため費用としては、別添２「３システム運用・保守経費」で算出いただく想定でしたが、システム移行までの構築段階での実施が適当であれば、経費の内訳が分かるようにしたうえで、別添２「１サーバ仮想化システム再構築経費」で算出いただくことも可能です。
6 | 「仮想化サーバー一覧」の「ＯＳ」の列に対して一部バージョンの記載がないものがございますが、こちらのバージョンを伺うことは可能でしょうか。 | FileZen S V1.2.8（FileZen S専用OS） 別紙１_仮想化サーバー一覧を最新のものに更新しました。 No.11FILEZENは移行対象外に再整理したため削除しました。併せて、No.64今後作成想定マシン分のリソース数を端数調整しました。 No.27、28、59（新しい一覧のNo.）
7 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (2) 仮想化サーバ 【質問事項】 移行計画検討のため、現行仮想化基盤のVMware vSphere/vCenter/ESXiのバージョン、ホスト台数、CPU（種類）、ストレージ構成（接続方式含む）、ネットワーク構成、および物理構成図をご教示ください。 | ・バージョン情報 vSphere：VMware vSphere 7 Standard Edition（ESxi）7.0 Update 3 vCenter：vCenter server 7 standard Edition（VCSA） ESXiホスト台数：Esxi3台 CPU（種類）：仮想化サーバ（Esxi）分として回答 ・Intel Xeon Gold 6226R ✕2（デュアルプロセッサー） ストレージ構成（接続方式含む）：RAID6構成／FC接続 ネットワーク構成及び物理構成図：シート「現行構成」を参照
8 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （2）仮想化サーバ 【質問事項】 別紙１「仮想化サーバ一覧」記載のADサーバ（No.47,48）はV2Vではなく、再構築による移行でもよろしいでしょうか。 | R7年度に再構築したサーバのため、現時点では移行時の再構築は想定していません。 ただし、再構築による移行の方が双方業務工数が縮減できるのであれば、協議のうえ対応可能です。 なお、ADサーバは構成の都合上IPの変更はできません。
9 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （2）仮想化サーバ 【質問事項】 別紙１「仮想化サーバ一覧」記載の仮想アプライアンス（No.4,11,37）に対応しているハイパーバイザーをご教示ください。 | 回答No.6に記載のとおり、別紙１_仮想化サーバー一覧のNo.11は対象外となりました。 ・No.4財務会計(ロードバランサー) https://jpn.nec.com/intersec/vm.html ※InterSecVMをご利用いただくには別途VMware vSphere、またはHyper－Vの仮想環境が必要です。との記載があります。 ・No.37出退勤ロードバランサ https://www.fsastech.com/ja-jp/products/network/security-bandwidth-control-load-balancer/ipcom/lineup/ipcom-ve2/ 複数のハイパーバイザーが明記されています。
10 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （2）仮想化サーバ 【質問事項】 別紙１「仮想化サーバ一覧」記載のLinux（No.28,29,60）のディストリビューションをご教示ください。 | 回答No.6に記載のとおりです。
11 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （４）調達範囲 ア 機器及びソフトウェア 【質問事項】 オンプレミス設置の場合、機器搭載用ラックは既存ラックを利用可能でしょうか。既存ラックの仕様（サイズ）、電源関連機器をご教示ください。 | 既存ラックについては、回答No.4に記載のとおりです。 電源関連機器情報 ・20A/100V ・１ユニットに対し４口コンセント（※他ラックでは電源タップ追加でコンセントを増やしています） ・計８ユニット使用可能
12 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （４）調達範囲 ア 機器及びソフトウェア 【質問事項】 現行環境で利用されているOracle製品のライセンス形態、数量、保守契約の範囲をご教示ください。あわせて仮想化基盤更改後に既存ライセンスを継続利用する想定か、新規調達が必要かご教示ください。 | ・現行環境利用Oracle製品のライセンス形態 【初年度構築】Oracle Database Standard Edition 2 processor（型名：L104642） 【2年目以降】単年保守（型名：L104642-M） ・数量 ６ ・保守契約の範囲 単年保守のライセンス調達 ・仮想化基盤更改後に既存ライセンスを継続利用する想定か、新規調達が必要かご教示ください。 移行対象マシン数、提案構成で上記ライセンスの継続利用ができる場合には、新規調達は不要です。
13 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （４）調達範囲 ア 機器及びソフトウェア 【質問事項】 UPSが調達範囲外とされていますが、計画外の停電時に新基盤は停止しても許容される想定でしょうか。 または、庁舎側の電源設備、UPS、非常用発電機等により、新基盤への電源供給が継続される前提かご教示ください。 | 本市議会庁舎側にUPSが設置されており、計画外の停電時であっても新基盤は停止させない運用を想定しております。
14 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （４）調達範囲 ア 機器及びソフトウェア 【質問事項】 市庁舎内のサーバ室の設備についてご教示ください。 ・利用可能電源容量 ・ラック設置可能耐荷重 ・設置可能ラックサイズ ・サーバ室温度状況 | ・利用可能電源容量：１００V ・ラック設置可能耐荷重：許容荷重１０００kg、耐震荷重７００kg ・設置可能ラックサイズ：新規設置の場合、同サイズのラックであれば設置可能。 ・サーバ室温度状況 温度：上限27度／下限25度 湿度：上限55%RH／下限40%RH
15 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （４）調達範囲 エ 仮想化基盤の運用機能 【質問事項】 本要件は、物理サーバ、ストレージ、ネットワーク、仮想化基盤、ゲストOS、バックアップ状態のすべてを単一の管理ツールで把握・操作できることを求めるものでしょうか。 それとも、各領域に応じた管理ツールを組み合わせ、全体として状態確認および操作が可能な構成であれば、要件を満たすものと考えてよろしいでしょうか。 単一ツールを前提とした場合、提案可能な製品・構成が限定される可能性があるため、コスト・運用性等の観点も踏まえた提案を行う目的で確認させていただきます。 | 各領域に応じた管理ツールを組み合わせ、全体として状態確認および操作が可能な構成でも要件を満たします。
16 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （4）調達範囲 オ ストレージ要件（可用性・性能） 【質問事項】 「ストレージにおいて二重化以上で保存されること」とありますが、二重化以上とは、RAID構成で問題ないでしょうか。またはストレージ装置の筐体冗長の認識でしょうか。 | 本要件における「ストレージにおいて二重化以上で保存されること」とは、特定の方式（RAID構成等）を限定するものではなく、ディスク障害、機器障害等に対してデータの可用性が担保される構成であることを求める趣旨です。 現行環境においては、共有ストレージのディスクを RAID6 構成とし、ディスク二重障害への耐性を確保するとともに、ストレージコントローラの二重化、ファイバーチャネル接続のマルチパス構成等により、機器および経路の冗長化を実現しています。 次期仮想化基盤においては、3Tier構成またはHCI構成のいずれを採用する場合であっても、同等以上の可用性が確保される構成を前提として、最適な方式をご提案ください。
17 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （４）調達範囲 ク 保守・更新・アップグレード 【質問事項】 仮想マシンを停止することなくファームウェアおよびソフトウェアの更新作業を実施可能とする要件について確認させてください。 本要件は、仮想化基盤を構成する「ネットワーク機器の更新作業」にも適用される認識でよろしいでしょうか。 また、ネットワーク機器更新時は、仮想マシンの停止を伴わなければよいのか、通信断・瞬断も発生させないことが求められるのかをご教示ください。 | オンプレミス構成の場合、年1回の計画停電を予定しており、その他停電等を伴う作業が発生する場合には、協議により停止することも考えられます。
18 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （5） 全体構成 ア 設置場所及びネットワーク構成 【質問事項】 庁舎内設置の場合、既存ネットワークから新基盤へのネットワーク引き込みは、 データセンター設置の場合のネットワーク要件と同様のL3接続になりますでしょうか。 L2接続の場合、タグ付きのVLANとしてまとめてインターフェース接続可能でしょうか。 | データセンター設置の場合は、庁舎側ネットワークとデータセンター側ネットワークを別セグメントで構成してL3接続する認識です。 庁舎内設置の場合は、L2接続する認識です。 庁舎内設置の場合は、タグ付きVLANによる複数ネットワークの収容が可能です。なお、既存ESXiサーバーは、①センタースイッチ→ESXiサーバー②センタースイッチ→サーバースイッチ→ESXiサーバーの２つの経路で接続してあります。
19 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （5） 全体構成 ア 設置場所及びネットワーク構成 【質問事項】 既存ネットワーク機器の機種をご教示ください。 | センタースイッチ：NEC QX-S5624GP-4X1C サーバースイッチ：NEC QX-S5148GT-4X
20 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （5） 全体構成 ア 設置場所及びネットワーク構成 【質問事項】 データセンター設置の場合、個人番号利用事務系、LGWAN接続系、クラウド接続系、インターネット接続系の各ネットワーク区分を、データセンター側へどのように接続・収容・論理分離する想定かご教示ください。 貴市庁舎側ネットワークとデータセンター側ネットワークを別セグメントで構成してL3接続する認識でよろしいでしょうか。 それともL2延伸での接続が必要でしょうか。 | 庁舎側ネットワークとデータセンター側ネットワークを別セグメントで構成してL3接続する認識です。
21 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (6) バックアップ 【質問事項】 貴市庁舎内設置における二次保存先について、LTO装置等のテープ媒体に代わる方式として、重複排除・圧縮機能を有するバックアップ専用ストレージおよびリテンションロック機能を活用した構成を提案することは可能でしょうか。 また、当該方式を二次保存先およびランサムウェア対策として扱う場合に必要となる隔離要件（例：別筐体、別領域、別管理権限、ネットワーク分離等）があればご教示ください。 | 本市としてはランサムウェア対策に加え、火災等の物理的リスクへの耐性確保を重視しており、現行環境においては同一マシン室内の耐火金庫にテープ媒体を保管することで、二次保存先としての隔離性を確保しています。 このため、テープ媒体以外の方式を二次保存先として適用する場合には、本番環境とは別領域にバックアップを確保するとともに、本番環境から実質的に独立した管理およびアクセス制御が確保され、単一の障害や不正アクセスの影響を受けない構成とすることを想定しています。 また、火災等の物理的リスクへの対策についても考慮した提案としてください。
22 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (6) バックアップ 【質問事項】 本質問表No.15が可能であった場合、二次保存先について、一次保存先と物理隔離を必須とするか、論理隔離のみでも要件を満たすかをご教示ください。また、物理隔離が必須の場合、二次保存先は一次保存先と同一拠点内で保管でもよろしいでしょうか。 | No.21のとおり、本番環境からの隔離性確保の観点から、物理的な隔離を前提とした構成を想定しています。 このため、二次保存先については一次保存先と同一拠点内での保管は想定しておらず、火災等を含む単一の物理的リスクの影響を受けない構成とすることを想定しています。
23 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (6) バックアップ 【質問事項】 現行のフルバックアップと差分バックアップの一次保存、二次保存の運用をご教示ください。 ・スケジュール（フルバックアップ/差分バックアップ） ・頻度（フルバックアップ/差分バックアップ） | 管理サーバー、バックアップサーバー：フルバックアップ週次（土） 業務サーバー、ファイルサーバーフルバックアップ週次（月） 業務サーバー、ファイルサーバー：差分バックアップ（火水木金） 業務サーバーは23時開始、その他は21時開始 1次バックアップでバックアップサーバのディスクに保存 2次バックアップで1次終了後LTOテープに保存
24 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (6) バックアップ 【質問事項】 テープ交換作業、復旧作業は調達範囲外でよろしいでしょうか。 | テープでのバックアップの運用とした場合には、テープ交換作業、復旧作業は運用・保守に係る業務の対象外です。
25 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (8) データセンター設置の場合のネットワーク要件 【質問事項】 データセンター設置案における貴市庁舎・データセンター間回線について、閉域網接続かつインターネットを経由しない構成であれば、広域イーサネット等の帯域確保型回線サービスによる提案も可能でしょうか。 | 可能です。
26 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 (8) データセンター設置の場合のネットワーク要件 【質問事項】 データセンター設置案における貴市庁舎・データセンター間回線について、主回線・副回線ともに100Mbps以上を確保する必要がありますでしょうか。 もしくは、主回線は100Mbps以上とし、副回線については費用対効果を考慮し、異なる帯域・回線種別（1Gbpsベストエフォート回線等）の提案でもよろしいでしょうか。 | 主回線は100Mbps以上を確保を必須としますが、副回線については提案とします。
27 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf ４ 前提条件 （9）その他 【質問事項】 管理用サーバは「調達範囲」および別紙１「仮想化サーバ一覧」に記載がなく、「5 委託業務内容」には管理用サーバの設計・構築が含まれております。本サーバは物理サーバとして提供されるのでしょうか。 | 管理用サーバは調達範囲に含めた提案としてください。
28 | 【該当箇所】 00_情報提供依頼書（RFI）.pdf 5 委託業務内容 （7）運用・保守に係る業務 オ ファイルサーバ等の更改対応 【質問事項】 ファイルサーバ（別紙１「仮想化サーバ一覧」のNo.10,16,17,18,19）のフォルダのアクセス権限にローカルユーザーの設定が含まれてるかご教示ください。含まれている場合、ドメインユーザーに置き換えていただく必要がありますが、調達範囲外でよろしいでしょうか。 | 現行環境においては、ファイルサーバについてローカルユーザーによるアクセス管理が含まれています。 本市では、LGWAN系とクラウド接続系で異なる認証基盤を採用しており、現時点でクラウド接続系を含めたドメイン統一管理への移行は想定していません。このため、ローカルユーザーによるアクセス管理についても継続する可能性があります。 したがって、ドメインユーザーへの置き換えについては必須とは考えておりませんが、セキュリティおよび運用性の観点から望ましい構成や移行方法については、作業範囲および本市との役割分担を含めて提案により示してください。
29 | 【該当箇所】 別紙１「仮想化サーバ一覧」 【質問事項】 現行仮想化基盤のCPU、ストレージI/O、ネットワーク帯域等のパフォーマンス状況について、提供可能な情報があればご提示ください。 | R7.8時点でNutanix Collectorにより分析した結果を共有します。 CPU、メモリに関しては、現状と大きく状況は変わっていないと思われます。
30 | 【該当箇所】 別紙１「仮想化サーバ一覧」 【質問事項】 「今後の拡張を想定し現行2倍」と記載されている仮想サーバのvCPU、メモリ、HDD容量は、現行利用量または現行割当値を2倍した値と理解してよろしいでしょうか。 | HDD容量のみ現行から約2倍の数値で算定しています。
31 | 【該当箇所】 別紙１「仮想化サーバ一覧」 【質問事項】 FileZen、InterSec/LB、IPCOM等のアプライアンス系/特殊OS系サーバについて、V2V移行対象か、メーカー再構築対象かをご教示ください。 | 回答No.6に記載のとおり、別紙１_仮想化サーバー一覧のNo.11FileZenは対象外となりました。 InterSec/LB、IPCOMについては、V2V移行対象と想定しています。
32 | 情報提供依頼事項に「運用・保守について、24時間365日対応」という記載がございますが、前提条件には24時間365日対応に関する要件がございません。24時間365日対応の想定として、基本的にはハードウェア障害時の対応と認識しておりますが、その他想定されている要件がございましたらご教示ください。 | RFI ５ 委託業務内容 (7) 運用・保守に係る業務 において、 ・平日午前９時から午後５時までの間は、当該障害に関する技術的支援およびソフトウェアメーカーへの問い合わせ・エスカレーション対応を行うこと。 平日日中以外の緊急時の対応については、提案により示すこと。 と記載させていただきました。 現在の仕様として、対象機器に関する①仮想化システムの運用に関しての技術的支援、②仮想化システムに関しての障害切り分け及び支援をメール及び電話でサポート（電話による場合は、平日午前９時から午後５時までを受付期間）としておりますが、技術的な障害が発生した場合には、Broadcom、Veeam等各ソフトウェア事業者に市職員が直接問い合わせを行い課題解消を行っている実態があり、平日日中以外の緊急時の対応について運用上の課題を感じています。 以上のことから、ハードウェア障害のほか、ソフトウェア側の障害、エラー等も含め、どのように対応が可能か提案をいただきたいと考えております。
33 | バックアップについて、フルバックアップは週次、差分/増分バックアップは日次で実施する認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりで想定しています。

## No.29 Nutanix Collector
■Nutanix Collector（R7.8時点）
■vSphere（R8.5時点）