様式第１８号（第２条関係）

診療用放射線照射装置設置届

年　　月　　日

（宛先）前橋市保健所長

医療機関　　所在地

名　称

管理者氏名

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療法施行規則第２６条の規定により、下記のとおり診療用放射線照射装置の設置を届け出ます。

記

１　設置予定年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

別記のとおり

【別記】

|  |  |  | № ① | № ② | № ③ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照 射 装 置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式･製造年月 |  | ; 年 月製造 | ; 年 月製造 | ; 年 月製造 |  |  |
|  | 医療用具 承認番号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位 元素の種類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数 量 |  | Bq | Bq | Bq |  |  |
| 装備・構造・能力等の状況(※ 該当する方に○を付すほか、測定値等を記載) |  |  |  |  | № ① | № ② | № ③ |
| 装 置 の 防 護 | 収納容器からの漏えい線のしゃへい |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 二次電子ろ過板（放射線障害の防止に必要な場合）の設置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 照射口の開閉遠隔操作構造又は従事者の防護措置 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
| 使 用 室 | 使用室の名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の構造 (※ 耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量（※ 最大値を記載すること。単位:mSv/週) |  |  |  |  |  |  |
|  | 通常使用出入口の数(１か所） |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 放射線発生自動表示装置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室の標識 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 貯 蔵 施 設 | 貯 蔵 室 | 貯蔵室の構造(※ 耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。) |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室の開口部(特定防火設備) |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 通常使用出入口の数(１か所) |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 扉等の外部に通ずる部分の鍵等 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 画壁外側における実効線量(※最大値を記載すること｡ 単位:mSv/週) |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 貯 蔵 箱 等 | 貯蔵箱等の構造(※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること｡) |  |  |  |  |  |
|  |  | ふた等の外部に通ずる部分の鍵等 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 画壁外側における実効線量(※最大値を記載すること｡ 単位:mSv/週) |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 貯 蔵 容 器 | 容器外側における実効線量率(※ 最大値を記載すること｡単位:μSv/時) |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 貯蔵容器及び貯蔵する放射性同位元素の種類と数量の表示 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 運 搬 容 器 | 容器外側における実効線量率(※ 最大値を記載すること｡単位:μSv/時) |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬容器の構造 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 運搬用器及び運搬する放射性同位元素の種類と数量の表示 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 放 射 線 治 療 病 室 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量(※最大値を記載すること｡ 単位:mSv/週) |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 病床数 |  |  |  | 床 |  |  |

| 管 理 区 域 | 区域外側における実効線量 (※最大値を記載すること。単位：mSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 標識 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
| そ の 他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 敷地内居住区域･敷地境界の実効線量(※最大値を記載すること。単位:μSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でのエックス線装置の併用 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でエックス線装置を併用する場合の同時ばく射防護措置 |  |  |  | 適・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | その他防護措置(※ 措置の内容を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 置 を 使 用 す る 医 師 等 | 職 名・職 種 | 氏名 | 免許登録年月日 | 免許登録番号 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |

添付書類

1  診療用放射線照射装置使用室・貯蔵施設・放射線治療病室図（装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図

及び側面図）

2  施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮蔽計算書

3  管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

4  使用室内でエックス線装置を併用する場合、同時ばく射等の防護措置の内容を記載した書面

注 1) この届出は、個々の診療用放射線照射装置ではなく、病院（診療所）としての診療用放射線照射線装置全体に関す　　　る設置の届けであり、個々の診療用放射線照射装置の新設・廃止等は別記様式第２４号による診療用放射線照射装置　　　変更届によること。

2) 診療用放射線照射装置使用室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方向、線源から天井、床及び　　　周囲の画壁の外側までの距離(m)並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。