様式第２１号（第２条関係）

診療用エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）前橋市保健所長

医療機関　　所在地

名　称

管理者氏名

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療法施行規則第２４条の２の規定により、下記のとおり診療用エックス線装置の設置を届け出ます。

記

１　設置年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

別記のとおり

【別記】

| (※ 高電圧発生装置について記載） |  |  | № ① | № ② | № ③ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エ ッ ク ス 線 装 置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式･製造年月 |  | ; 年 月製造 | ; 年 月製造 | ; 年 月 製造 |  |  |  |
|  | 医療用具承認 番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連続 定格出力 短時間 蓄放式 |  | KV mA KV mA sec KV μF | KV mA KV mA sec KV μF | KV mA KV mA sec KV μF |  |  |  |
|  | ｴｯｸｽ線管の 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  | 一般撮影・透視・ＣＴ･( ) | 一般撮影・透視・ＣＴ･( ) | 一般撮影・透視・ＣＴ･( ) |  |  |  |
|  | 使 用 室 |  | 診療室､手術室､移動型等 | 診療室､手術室､移動型等 | 診療室､手術室､移動型等 |  |  |  |
| 装備、構造、能力等の状況（※ 該当する方に○を付すほか、測定値等を記載） |  |  |  |  | № ① | № ② | № ③ |  |
| エ ッ ク ス 線 装 置 の 防 護 | 共 通 | 1 利用線以外のエックス線線量の遮へい |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 2 附加ろ過板の設置(利用線の総ろ過) |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  | 透 視 用 | 1 患者への入射線量率 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 2 タイマーの設置(透視時間積算、警告音等) |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 3 エックス線管焦点皮膚間の距離制御装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 4 エックス線照射野の絞り装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 5 受像器通過後エックス線の空気カーマ率 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 6 最大照射野を3cm超える部分の空気カーマ率 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 7 被照射体周囲の有効な遮へい装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  | 撮 影 用 *1 | 1 エックス線照射野の絞り装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 2 エックス線管焦点皮膚間距離 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 3 移動型等及び手術中に使用する装置の遠隔操作構造 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  | 胸部 集検 間接 撮影 | 1 利用線形及びエックス線照射野の絞り装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 2 受像器の一次防護遮へい体の能力 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  |  | 3 被照射体周囲の遮へい物及び能力又は従事者の室外退避 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
|  | 治 療 用 | (近接照射治療装置を除く) ろ過板が引き抜かれた際のインターロック |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |  |
| 診 療 室 | 診療室(又は手術室)名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療室の構造 (※ 耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量(※ 最大値を記載すること。単位:mSv/週) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作室(又は必要な防護措置） |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |
|  | 診療室の標識 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |
| 管 理 区 域 | 区域外側における実効線量(※ 最大値を記載すること。単位:mSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |

*1:撮影用とは、撮影用エックス線装置のうち、胸部集検用間接撮影エックス線装置を除くものをいう。

| そ の 他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敷地内居住区域・敷地境界の実効線量(※最大値を記載すること。単位:mSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | その他防護措置(※ 措置の内容を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 診 療 に 従 事 す る 医 師 等 | 職 名・職 種 | 氏名 | 免許登録年月日 | 免許登録番号 |  | エックス線診療に関する経歴 |  |  |

添付書類

1  エックス線診療室図（エックス線装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図）

2  施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮へい計算書

3  管理区域を明示したエックス線診療関係施設の平面図

注 1) この届出は、個々のエックス線装置ではなく、病院（診療所）としてのエックス線装置全体に関する設置の届け　　 　　であり、個々のエックス線装置の新設、廃止等は様式第３１号による診療用エックス線装置変更届によること。

2) エックス線診療室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方向、エックス線管から天井、床及び　　 　　周囲の画壁の外側までの距離(m)並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。