様式第２３号（第２条関係）

診療用粒子線照射装置設置届

年　　月　　日

（宛先）前橋市保健所長

医療機関　　所在地

名　称

管理者氏名

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療法施行規則第２５条の２の規定により、下記のとおり診療用粒子線照射装置の設置を届け出ます。

記

１　設置予定年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

別記のとおり

【別記】

|  |  | № ① |  |  | № ② |  | № ③ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発 生 装 置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式･製造年月 | ; 年 月製造 |  |  | ; 年 月製造 |  | ; 年 月製造 |  |  |  |
|  | 医療用具承認 番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (陽子線) 定格出力 （重粒子線) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装備・構造・能力等の状況（※ 該当する方に○を付すほか、測定値等を記載） |  |  |  |  |  |  | № ① |  | № ② | № ③ |
| 装 置 の 防 護 | 照射管容器の漏洩放射線量（利用線錐の放射線量1／1,000） |  |  |  |  |  | 以下・ 超 |  | 以下・ 超 | 以下・ 超 |
|  | 照射終了直後の不必要な放射線による被ばく防護措置 |  |  |  |  |  | 適・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 放射線照射自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 放射線照射遮断インターロック設備 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
| 使 用 室 | 使用室の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の構造 (※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量(※ 最大値を記載すること。単位：mSv/週） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通常使用出入り口(１か所) |  |  |  |  |  | 適・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 出入り口の放射線発生自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
| 管 理 区 域 | 区域外側における実効線量 (※最大値を記載すること。単位：mSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
| そ の 他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 敷地内居住区域・敷地境界の実効線量(※最大値を記載すること。単位:mSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でのエックス線装置の併用 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でエックス線装置を併用する場合の同時ばく射防護措置 |  |  |  |  |  | 適・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | その他防護措置(※ 措置の内容を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 置 を 使 用 す る 医 師 等 | 職 名・職 種 |  | 氏名 | 免許登録年月日 |  | 免許登録番号 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |

添付書類

1  診療用粒子線照射装置使用室図（装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図）

2  施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮蔽計算書

3  管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

4  使用室内でエックス線装置を併用する場合、同時ばく射等の防護措置の内容を記載した書面

注 1) この届出は、個々の診療用粒子線照射装置ではなく、病院（診療所）としての診療用粒子線照射装置全体に関する設置の届けであり、個々の診療用粒子線照射装置の新設・廃止等は様式第３１号による診療用エックス線装置等変更届によること。

2) 診療用粒子線照射装置使用室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方向、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(m)並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。