様式第２９号（第２条関係）

診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届

年　　月　　日

（宛先）前橋市保健所長

医療機関　　所在地

名　称

管理者氏名

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療法施行規則第２８条第１項の規定により、下記のとおり診療用放射性同位元素の設置を届け出ます。

記

１　設置予定年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

別記のとおり

【別記】

|  |  | № ① | № ② | № ③ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放 射 性 同 位 元 素 | 放射性同位 元素の種類 |  |  |  |
|  | 形 状 |  |  |  |
|  | 年間使用予定数量 | Bq | Bq | Bq |
|  | 最大貯蔵予定数量 | Bq | Bq | Bq |
|  | １日最大使用予定数量 | Bq | Bq | Bq |
|  | ３月間最大使用予定数量 | Bq | Bq | Bq |

※放射性同位元素の種類が多数にわたる場合には、その種類ごとに上記事項を記載し、別紙により提出すること。

| 使 用 室 | 診 療 を 行 う 室 | 使用室の名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用室の構造(※ 耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。) |  |  |  |  |
|  |  | 画壁外側における線量当量(※ 最大値を記載すること。単位：mSv/週) |  |  |  |  |
|  |  | 通常使用出入口の数(１か所) |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 壁 床 等 仕 上 | 汚染するおそれのある部分の突起物、くぼみ | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 仕上材の目地等のすきま | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 平滑で浸透しにくく腐食しにくい材料 | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 汚染検査用放射線測定器 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 汚染除去器材及び洗浄設備 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 洗浄設備の排水設備への連結 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 更衣設備 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 使用室の標識 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 準 備 室 | 準備室の名称 |  |  |  |  |
|  |  | 準備室の構造（※ 耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。) |  |  |  |  |
|  |  | 画壁外側における線量当量(※ 最大値を記載すること。単位：mSv/週) |  |  |  |  |
|  |  | 通常使用出入口の数(１か所) |  | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 壁 床 等 仕 上 | 汚染するおそれのある部分の突起物、くぼみ | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  |  | 仕上材の目地等のすきま | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  |  | 平滑で浸透しにくく腐食しにくい材料 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 汚染検査用放射線測定器 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 汚染除去器材及び洗浄設備 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備への連結 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | フード、グローブボックス等の装置の数 |  | 台 |  |  |
|  |  | フード、グローブボックス等の装置の排気設備への連結 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 準備室の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 貯蔵 施設 | 貯蔵方法 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |
|  | 貯 蔵 室 | 貯蔵室の構造(※ 耐火構造又はその他の別を記載すること。） |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室の開口部(特定防火設備) |  | 有 ・ 無 |  |  |

| 貯 蔵 施 設 | 貯 蔵 室 | 通常使用出入口の数(１か所) | 適 ・ 否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扉等の外部に通ずる部分の鍵等 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 画壁外側における実効線量(※最大値を記載すること｡単位:mSv/週) |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 貯 蔵 箱 等 | 貯蔵箱等の構造(※ 耐火構造その他の別を記載すること｡) |  |  |  |
|  |  | ふた等の外部に通ずる部分の鍵等 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 画壁外側における実効線量(※最大値を記載すること｡単位:mSv/週) |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 貯 蔵 容 器 | 容器外側における実効線量(※最大値を記載すること。単位:μSv/時） |  |  |  |
|  |  | 空気を汚染するおそれのある同位元素を入れる容器の気密構造 | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 液体状の同位元素の容器の構造 | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 貯蔵容器の標識 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類・数量の表示 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 運 搬 容 器 | 容器外側における実効線量(※最大値を記載すること。単位:μSv/時） |  |  |  |  |
|  | 空気を汚染するおそれのある同位元素を入れる容器の気密構造 |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 液体状の同位元素の容器の構造 |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 運搬容器の標識 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 運搬する放射性同位元素の種類・数量の表示 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 放 射 線 治 療 病 室 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の構造（壁床等の仕上げ） |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 画壁外側における実効線量(※ 最大値を記載すること。単位：mSv/週) |  |  |  |  |
|  | 放射線測定器の設置 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 汚染除去器材、洗浄設備、更衣設備 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 放射線治療病室の標識 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 病床数 |  | 床 | 床 | 床 |
| 廃 棄 施 設 | 排 水 設 備 | 排水設備外側における実効線量(※最大値を記載すること｡単位:mSv/週) |  |  |  |
|  |  | 排水口における排液中濃度低減能力等 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 排液が漏れにくい構造 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 排液が浸透しにくく腐食しにくい材料 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 排液を採取できる(測定できる)構造 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 排液流出調節装置 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 処理槽の上部の開口部のふた | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 立入禁止のための施設 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 排水設備の標識 | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 排 気 設 備 | 排気施設外側における実効線量(※最大値を記載すること｡単位:mSv/週) |  |  |  |
|  |  | 排気口における排気中濃度低減能力等 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 人の常時立ち入る場所における空気中濃度低減能力等 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 気体が漏れにくい構造 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 腐食しにくい材料 | 適 ・ 否 |  |  |
|  |  | 故障等における汚染拡大防止装置 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 排気設備の標識 | 有 ・ 無 |  |  |

| 廃 棄 施 設 | 保 管 廃 棄 設 備 | 保管廃棄設備外側における実効線量 (※最大値を記載すること｡単位:mSv/週) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外部との区画 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 外部に通ずる部分の閉鎖設備・器具 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | -耐火性の保管容器 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 気密構造の保管容器 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | こぼれにくい構造等の保管容器 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄容器の表示 ㎡ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄設備の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 管 理 区 域 | 区域外側における実効線量(※ 最大値を記載すること。単位：mSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域外側における空気中の放射性同位元素の濃度 (※最大値を記載すること。単位：Bq/c㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域外側における汚染物表面の放射性同位元素の密度 (※最大値を記載すること。単位：Bq/c㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
| そ の 他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 敷地内居住区域･敷地境界の実効線量 (※最大値を記載すること｡単位:μSv/3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 放射線治療中患者の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 使用室でのエックス線装置の併用 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 集中治療室等での使用予定 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | その他防護措置(※ 措置の内容を記載すること。) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元 素 を 使 用 す る 医 師 等 | 職 名・職 種 |  | 氏名 | 免許登録年月日 | 免許登録番号 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |

添付書類

1  診療用放射性同位元素使用器具使用室・診療用放射性同位元素使用室・準備室・貯蔵施設・放射線治療病室・廃棄施設図（使用室、準備室等及びこれに隣接する室、上下階の室のほか、院内の廃棄経路等を明示した平面図及び側面図）

2  施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮へい計算書

3  管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

注 1) この届出は、個々の診療用放射性同位元素ではなく、病院（診療所）としての診療用放射性同位元素全体に関する設置の届けであり、個々の診療用放射性同位元素の新設・廃止等は様式第３１号による診療用エックス線装置等変更届によること。

2) 診療用放射性同位元素使用器具使用室・診療用放射性同位元素使用室・準備室・貯蔵施設・放射線治療病室・廃棄施設図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(m)並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。