試験検査器具一覧

（薬局等構造設備規則第1条第1項第15号）

| 数量 | 試験検査に必要な設備及び器具 |  |
| --- | --- | --- |
|  | イ | 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置 |
|  | ロ | 試験検査台 |
|  | ハ | デシケーター |
|  | ニ | はかり（感量1ミリグラムのもの） |
|  | ホ | 薄層クロマトグラフ装置 |
|  | ヘ | 比重計又は振動式密度計 |
|  | ト | pH計 |
|  | チ | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |
|  | リ | 崩壊度試験器 |
|  | ヌ | 融点測定器 |
|  | ル | 試験検査に必要な書籍 薬局製剤に関するもの（ ） |

※1　試験検査台については、調剤台を試験検査台として用いる場合であって、試験検査及び調剤の双方に支障がないと認められるときは不要です。

※2　ニ、ホ、ト及びリに掲げる設備及び器具については、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であって、支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは不要です。この場合には、試験検査機関の利用契約書の写し又は利用契約証明書を添付してください。