## 管理要領
施 設 管 理 要 領
水質汚濁防止法施行規則第８条の７に基づき、下記施設について次のとおり管理要領を定める。
工場又は事業場の名称
工場又は事業場の所在地
施設の種類 |  |  |  | 有害物質使用特定施設 ・ 有害物質貯蔵指定施設
施設名称等
使用または 貯蔵する 有害物質 |  |  | 項目
性状
|  |  | 備考 | 使用する有害物質のSDSは別紙のとおり(入手元： )。
施設の使用の方法 | 作業内容 |  |  | 作業の方法
| イ | 有害物質を含む水を扱う作業の方法 |  | □取り扱っている有害物質の性状や毒性を理解する（性質： ）。
□飛散、流出、地下への浸透がないよう注意して作業する。
□作業中は持ち場を離れない。
□有害物質を含む水の漏えいが土壌・地下水汚染につながるおそれがある旨、細心の注意を払う。
□有害物質を使用する作業は、必ず（場所： ）で行う。
□異常を確認した場合には、直ちに作業を中止する。
□各種配管が正しく接続されているかを確認した上で、作業を行う。
□その他（ ）
| ロ | 補給状況等施設の 運転を適切に行う ための措置 |  | □施設の取扱説明書等に基づき作業を実施する。
□施設の運転開始前に、異常の有無を目視で確認する。
□施設の運転中は、機器が正常に稼働していることを適宜確認する。
□施設の運転終了後に、メンテナンスを実施する。
□劣化・損傷した箇所がないか確認し、必要な場合は速やかに交換・補修をする。
□有害物質を含む原料をタンクに搬入するときは、搬入量がタンクの空き容量を下回って
いることを確認する。
□施設の周囲は（週に１度清掃する・整理整頓する）。
□その他（ ）
| ハ | 漏えい時の対処方法 |  | □すぐに有害物質を含む原料等の補給を中止する。
□漏えいした有害物質の有害性、取扱いの注意、廃棄する場合の留意点などについて、SDS等で
確認し、適切に処理をする。
□直ちに漏えいを防止する措置を講じるとともに、有害物質を含む水を回収する。
□有害物質を含む水を回収する際は、有害物質による健康被害が生じないよう、十分注意する。
□回収した溶液は、産業廃棄物として処理する。
□漏えいが発生した場所及びその措置等を記録し、その記録を３年以上保存する。
□再発の防止策を検討し、必要に応じて作業方法や施設の改善を行う。
□有害物質を含む水の漏えい状況が、群馬県の生活環境を保全する条例第４５条の対象となるか
確認し、対象となる場合は、県知事へ通報する。
□その他（ ）
使用の方法に関する点検の方法 | 作業内容 |  |  | 作業の方法
| 点検方法 |  |  | □作業の方法が当管理要領を逸脱していることがないかを確認する。
□有害物質を含む水が漏えいした場合の手順を、年に１度、現場監督者が各担当者に確認する。
□有害物質を含む水が漏えいしたときの対処訓練を年に１度以上行う。
□点検結果については、３年間保存する。
担当者等 | 現場監督者 |  |  |  | 緊急 連絡先 | 部署名 | 電話番号
作業実施者
備考
【参考条文】 水質汚濁防止法 施行規則 （使用の方法） 第８条の７ 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。 一 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、 又は地下に浸透しない方法で行うこと。 ロ 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。 ハ 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を 回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。 二 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。

## 管理要領 (作成例)
施 設 管 理 要 領 (作成例)
水質汚濁防止法施行規則第８条の７に基づき、下記施設について次のとおり管理要領を定める。
工場又は事業場の名称 |  |  |  | ○○工業株式会社△△工場
工場又は事業場の所在地 |  |  |  | 前橋市□□町○○○
施設の種類 |  |  |  | 有害物質使用特定施設 ・ 有害物質貯蔵指定施設
施設名称等 |  |  |  | 第65号 酸又はアルカリによる表面処理施設
使用または 貯蔵する 有害物質 |  |  | 項目 | ①硝酸、②フッ化水素酸
|  |  | 性状 | 強い腐食性あり
|  |  | 備考 | 使用する有害物質のSDSは別紙のとおり(入手元：◎◎化学株式会社 )。
施設の使用の方法 | 作業内容 |  |  | 作業の方法
| イ | 有害物質を含む水を扱う作業の方法 |  | ■取り扱っている有害物質の性状や毒性を理解する（性質：強い腐食性あり ）。
■飛散、流出、地下への浸透がないよう注意して作業する。
■作業中は持ち場を離れない。
■有害物質を含む水の漏えいが土壌・地下水汚染につながるおそれがある旨、細心の注意を払う。
□有害物質を使用する作業は、必ず（場所： ）で行う。
■異常を確認した場合には、直ちに作業を中止する。
□各種配管が正しく接続されているかを確認した上で、作業を行う。
□その他（ ）
| ロ | 補給状況等施設の 運転を適切に行う ための措置 |  | ■施設の取扱説明書等に基づき作業を実施する。
■施設の運転開始前に、異常の有無を目視で確認する。
■施設の運転中は、機器が正常に稼働していることを適宜確認する。
■施設の運転終了後に、メンテナンスを実施する。
■劣化・損傷した箇所がないか確認し、必要な場合は速やかに交換・補修をする。
□有害物質を含む原料をタンクに搬入するときは、搬入量がタンクの空き容量を下回って
いることを確認する。
■施設の周囲は（週に１度清掃する・整理整頓する）。
□その他（ ）
| ハ | 漏えい時の対処方法 |  | ■すぐに有害物質を含む原料等の補給を中止する。
■漏えいした有害物質の有害性、取扱いの注意、廃棄する場合の留意点などについて、SDS等で
確認し、適切に処理をする。
■直ちに漏えいを防止する措置を講じるとともに、有害物質を含む水を回収する。
■有害物質を含む水を回収する際は、有害物質による健康被害が生じないよう、十分注意する。
■回収した溶液は、産業廃棄物として処理する。
■漏えいが発生した場所及びその措置等を記録し、その記録を３年以上保存する。
■再発の防止策を検討し、必要に応じて作業方法や施設の改善を行う。
■有害物質を含む水の漏えい状況が、群馬県の生活環境を保全する条例第４５条の対象となるか
確認し、対象となる場合は、県知事へ通報する。
□その他（ ）
使用の方法に関する点検の方法 | 作業内容 |  |  | 作業の方法
| 点検方法 |  |  | ■作業の方法が当管理要領を逸脱していることがないかを確認する。
■有害物質を含む水が漏えいした場合の手順を、年に１度、現場監督者が各担当者に確認する。
■有害物質を含む水が漏えいしたときの対処訓練を年に１度以上行う。
■点検結果については、３年間保存する。
担当者等 | 現場監督者 |  |  | ○○ ▽▽ | 緊急 連絡先 | 部署名 | 電話番号
[6 empty] | 本社総務部 | ０２７－０００－００００
| 作業実施者 |  |  | ☆☆ ※※ |  | 前橋市環境政策課 | ０２７－８９８－６２９４
備考
【参考条文】 水質汚濁防止法 施行規則 （使用の方法） 第８条の７ 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。 一 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、 又は地下に浸透しない方法で行うこと。 ロ 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。 ハ 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を 回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。 二 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。