別記様式第４

使用開始直前の保守点検票

| 点検年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 保守点検者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施時刻 |  |  | 時 分～ 時 分 |  |  |  | 立 会 人 | 浄化槽管理者 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浄化槽工事業者名 |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽の種類 |  |  |  | 単独 人槽 合併 方式 能力 ／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 状 態 |  |  |  | 措 置 |
| １ 使 用 に 関 す る 準 則 の 遵 守 の 状 況 | ア し尿のみを処理する浄化槽にあっては 雑排水が流入しない構造であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 |  |  |  |  |
|  | イ し尿と併せて雑排水(工場廃水､雨水そ の他の特殊な排水を除く。)を処理する 浄化槽にあっては､工場廃水､雨水その他 の特殊な排水が流入しない構造であるこ と。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 |  |  |  |  |
|  | ウ 電気設備を有する浄化槽にあっては、 電源を確保できること。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 |  |  |  |  |
|  | エ 浄化槽の上部にはその機能に支障を及 ぼすおそれのある構造物を設けないこと |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 |  |  |  |  |
|  | オ 浄化槽の上部には、その機能に支障を 及ぼすおそれのある重荷をかけないこと カ 通気装置の開口部を塞がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 良・不良 誤接続 破損 |  |  |  |  |
| ２ 流入管きょと槽の接続及び放流管きょ槽の 接続状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 勾配、その他 |  |  |  |  |
| ３ 槽の水平の保持状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 沈下､浮上､その他 |  |  |  |  |
| ４ 流入管きょにおけるし尿、雑排水等の流れ 方の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 異物の付着、堆 積､目詰り､勾配不良､その他 |  |  |  |  |
| ５ 単位装置及び付属機類の設置の位置の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 |  |  |  |  |
| ６ 単位装置及び付属機類の機能の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良・不良 |  |  |  |  |
| ７ 浄化槽の漏水又は破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| ８ 使化の 用槽 前の状 の周 浄辺況 |  | 悪 臭 騒 音 振 動 |  | 有・無 有・無 有・無 | し尿臭･腐敗臭･どぶ臭･薬品臭･その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 程 度 | 強 弱 |  |  | 周囲から の苦情 |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 程 度 | 強 弱 |  |  | 周囲から の苦情 |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 程 度 | 強 弱 |  |  | 周囲から の苦情 |  | 有・無 |  |  |  |
| ９ 所見及び 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |