別記様式第６

単独処理浄化槽保守点検票                   社　名

管　理　者　　様                                                                                         ＴＥＬ

| 保守点検日 | 年 月 日 | 管理者氏名 住 所 | 印 | № 天候 晴 曇 雨 雪 | 気温 ℃ | 浄化槽 管理士 印 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物用途 |  | 第 回 |  |  |  |  |  |  |
| 実使用人員 |  | 時 分 |  | 市 町 番地 | 浄化槽 形式 規模 | 腐敗・分離接触ばっ気メーカー ばっ気・分離ばっ気 ㎡ 人槽 |  |
| 放流先 側溝・河川・用水（ ） | 設置場所 | 市 町 番地 |  |  |  |
|  | 流入管系 | 放流管系 | ば っ 気 室 （槽） | Ｄ Ｏ | ㎎/l | Ｓ Ｖ | ％ |  | 接 触 ば っ 気 室 （ 槽 ） 回 転 板 | 第１ | ㎎/l | 透 視 度 | 度 | ポンプ等 | 調 整 | 放 流 |  |
| 異物の付着 | 有無 |  | 有無 |  |  |  | ㎎/l |  | ％ |  |  | 第２ | DO ㎎/l |  | 度 | 自動装置 | 良否 |  | 良否 |  |  |
| こう配 | 良否 |  | 良否 |  |  |  | ㎎/l |  | ％ |  |  | 第３ | ㎎/l |  | 度 | ポンプ状況 | 良否 |  | 良否 |  |  |
| 接続部の状況 | 良否 |  | 良否 |  |  | （返送ＳＶ ％） |  | pH | 水温 ℃ | 電 流 | A | A |  |
| 異水の流入 | 有無 |  | 有無 |  |  | ＰＨ | 水温 ℃ |  |  | 臭気 色 | 散気状況 | 良 否 | 消 泡 |  |
| ｽｸﾘｰﾝの目づまり・閉塞 | 有 無 |  |  | 色相黄茶灰黒 | 臭 気 強 弱 微 |  | 泡の発生 | 有 無 | スカム生成 | 多少無 | 良否 |  |  |
| 砂留・沈砂槽堆積量 | 多 中 少 |  |  | 固液分離状態 | 良 否 |  | 散気装置つまり からみ | 有 無 | 流量調整 |  |  |  |
| 異物の流入 | 有 無 |  |  | 泡の発生 | 有 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽の水平 | 良 否 |  |  | 旋回流の状態 | 均 不均 |  | 旋回流の状況 | 均 不均 |  |  | 良否 |  |  |
| 漏 水（ ） | 有 無 |  |  | つまり 散気･撹拌 からみ | 有 無 |  | 接触材の状況 | 良 否 | 貯留濃縮槽スカム | 多中少 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物膜の状況 | 良 弱 否 |  |  |
| 周 囲 の 状 況 | スラブ・マンホール | 良 否 |  |  | 異物の流入･密着 | 有 無 |  | はく離汚泥状況 | 多 少 無 | BOD 採水 | 有 無 | NO |  |
|  | 通気状況 | 良 否 |  |  | ばっ気･撹拌調整 | 良 否 |  | 堆積汚泥 | 多 少 無 | 放 流 水 | 水温・外観 | ℃強弱微 |  |
|  | 槽上の器物 | 有 無 |  | 単ば っ 純気 | 浮遊物(にごり) | 有 無 |  | 逆洗・移送状況 | 良 済 不要 |  | 臭 気 | 強弱微 |  |
|  | 臭気・騒音 | 有 無 |  |  | 異物の付着 | 有 無 |  | 回転速度 |  |  | ｐＨ 値 |  |  |
| 使用洗浄水量 | 多 適 少 |  | 散 水 ろ 床 | 散水状況 | 均 不均 |  | スカムの生成 | 多中少無 |  | 透視度 | 度 |  |
| 腐 敗 ・ 沈 殿 分 離 ・ 二 階 タ ン ク | スカムの生成量 | ㎝ |  |  | 異物の付着 | 有 無 |  | 越流ぜきの水平 | 均 不均 |  | 亜硝酸反応 | ＋ － |  |
|  | 汚泥の堆積量 | ㎝ |  |  | 生物膜の状況 | 良 中 弱 |  | 異物の付着 | 有 無 |  | 残留塩素 | ＋－ mg/ｌ |  |
|  | ２室以後のスカム |  |  |  | ろ床の閉塞 | 有 無 |  | 移送装置状況 | 良 否 |  | 塩素イオン | mg/ｌ |  |
|  | ２室以降の汚泥 |  |  |  | 樋の状況 | 良 老朽 |  | 返送汚泥 |  | 結 果 | おおむね 適・ 適 ・清掃・改善要す |  |
|  | 予備ろ過槽状況 | 良 否 |  |  | 衛生害虫 | 有 無 |  | 消毒の状況 | 良 否 |  |  |  |
|  | 排気筒の状況 |  |  | 平 面 酸 化 床 | 流水状況 | 均 不均 |  | 沈殿物 | 多 少 無 | 補修・改善・注意・事務連絡事項 |  |
|  | 導入部の状況 | 良 否 |  |  | 異物の付着 | 有 無 |  | 補填状況 |  |  |  |
|  | 移流部の状況 | 良 否 |  |  | 隔壁の状況 | 良 老朽 |  | 使用薬剤 |  |  |  |
|  | ｽﾛｯﾄ･ﾊﾟｯﾌﾙ状況 | 良 否 |  |  | 生物膜の状況 | 良 中 弱 |  | 振動音・温度 | 強中弱・高低 |  |  |
|  | 沈殿室浮上物 | 有 無 |  |  | 汚泥の沈積 | 有 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電流・圧力 | A Kg/㎝２ |  |  |
|  | 衛生害虫 | 有 無 |  |  | 衛生害虫 | 有 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 給 油 | 良 済 |  |  |
|  | 流 水 出 | 透視度 度・ＰＨ |  | 地下砂ろ過状況 | 良 弱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ﾍﾞﾙﾄ･ｸﾘｰﾅｰ | 良 否 |  |  |
|  |  | 臭 気 強 弱 微 |  | 地下浸透状況 | 良 弱 否 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送気量 | ｌ/分 |  |  |

Ａ調整済　Ｂ修理済　Ｃ交換済　Ｄ除去済　Ｅ洗浄済　Ｆ改善要す　Ｇ調整要す

※異常を感じたら速やかに連絡下さい。　※機器の電源は異常時以外切らないで下さい。　※この点検票は三年間保存して下さい。