別記様式第７－１

小型合併処理浄化槽(5～10人槽用)の保守点検記録票

| 保守点検の日時： 年 月 日 AM.PM( ： ) | 検 印 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浄化槽の使用者名： | 住所： |
|  | 浄化槽の管理者名： | 巡回用件：定期・契約・要請・その他（ ） |
|  | ﾒｰｶｰ名・型式名： | 処理対象人員： 人 | 実使用人員： 人 |
|  | 処理方式：嫌気ろ床接触ばっ気方式・分離接触ばっ気方式・その他（ ） |
|  | 天候： | 気温： ℃ | 異常な臭気：無・有 | 異常な騒音：無・有 | 異常な振動：無・有 |
|  | 検 水 | 外 観 | 臭 気 | 水 温 | 透視度 | ｐＨ | 亜硝酸 | 残留塩素 |
|  | 嫌気ろ床槽 (沈殿分離槽) 流 出 水 | 第１室 |  | 無･微･有( ) |  | ｃｍ |  |  |  |
|  |  | 第２室 |  | 無･微･有( ) |  | ｃｍ |  |  |  |
|  | 接触ばっ気槽内水 |  | 無･微･有( ) | ℃ | ｃｍ |  |  |  |
|  | 沈殿槽流出水 |  | 無･微･有( ) |  | ｃｍ |  |  |  |
|  | 消毒槽流出水 |  |  |  |  |  |  | ㎎/ℓ |
|  | 接触ばっ気槽内のDO分布 | 上部 ㎎/ℓ | 中部 ㎎/ℓ | 下部 ㎎/ℓ | その他 ㎎/ℓ |
|  | その他の分析結果 |
|  | 注）１.外観：嫌気ろ床槽第２室以降ではミジンコの有無も確認すること。 ２.臭気：有の場合はその特徴を記入する。（ａ：下水臭,ｂ：し尿臭,ｃ：腐敗臭,ｄ：カビ臭,ｅ：その他） |
|  | 点検箇所 | 点 検 す べ き 状 況 |
|  | 流入管渠 | 点検升の蓋の密閉状況（良・不良） 滞水（無・有） 漏水（無・有） 異物等の堆積又は付着（無 ・ 有） |
|  | 放流管渠 | 異物等の堆積又は付着（無 ・ 有） 滞水（無・有） 漏水（無・有） |
|  | 嫌沈 気殿 ろ分 床離 槽槽 | 第１室 | 異常な水位の上昇 （無・有( ㎝)） か・はえ等の発生状況（無 ・ 有） スカムの生成状況 （無・有( ㎝)） 異物の流入状況 （無 ・ 有） 堆積汚泥の生成状況 （無・有( ㎝)） |
|  |  | 第２室 | 異常な水位の上昇 （無・有( ㎝)） 蚊・はえ等の発生状況（無 ・ 有） スカムの生成状況 （無・有( ㎝)） 異物の流入状況 （無 ・ 有） 堆積汚泥の生成状況 （無・有( ㎝)） |
|  | 接 触 ばっ気槽 | ばっ気槽撹拌の状況 （良・不良） 泡の生成状況 （無・少・多） 汚泥移送装置の有無 （無・有の場合：停止中・運転中：移送水量： ℓ/分( /日)） |
|  | 沈 殿 槽 | 処理水の越流状況 （良・不良） スカムの生成状況 （無・有( ㎝)） 堆積汚泥の生成状況 （無・有( ㎝)） |
|  | 消 毒 槽 | 処理水との接触状況 （良・不良） 消毒剤の名称： 沈殿物の生成状況 （無 ・ 良） 残留量： 錠、補給量： 錠 |
|  | 送 風 機 | 作動状況 （良・不良） 水道の積算流量計の有無 （無・有：ﾒｰﾀｰの値 ） |
|  | 定期清掃 | 予定年月（ 年 月） |
|  | 点 検 の 結 果 及 び 処 置 | 流入管渠及び放流管渠 | 清掃（要：流入管渠・放流管渠） |
|  |  | 嫌気ろ床槽（沈殿分離槽） | 清掃（要） |
|  |  | 接触ばっ気槽 | 清掃（要）、散気管の洗浄 （要：未実施・実施） ばっ気量の調整 （要：未実施・実施） 逆洗及び剥離汚泥の移送 （要：未実施・実施） 汚泥移送量の調整（要：未実施・実施 ℓ/分( /日)） |
|  |  | 沈殿槽 | 清掃（要）、スカム・堆積汚泥の移送（要：未実施・実施） |
|  |  | 消毒槽 | 清掃（要） |
|  |  | 送風機 | ｴｱﾌｨﾙﾀｰの洗浄（未実施・実施）、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの交換（未実施・実施） |
|  |  | その他 | 修理（要：具体的な内容 ） 改善工事（要：具体的な内容 ） |
|  | 所見及び管理者への連絡事項 |
|  | 保守点検の担当者名 (浄化槽管理士番号) ( ) | 会社名： 印 (保守点検業登録番号 ) 住 所： T E L ： | 緊急時の連絡先 TEL： |