別記様式第７－２

合併処理浄化槽保守点検票

施設名 　                          設置場所

形式規模                  式            ｍ３／日     人槽    （処理目標BOD    ｍｇ／ｌ）

実使用量           ｍ３／日       人（　　　世帯）

平成　　年　　月　　日（  ）　時　～　　時　　　天候　　　気温　　　　　℃

| 共 通 項 目 | 流入管及び放流管の状況 |  |  |  | 良・不良 |  |  | 部位（ ）状況（ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流入におけるし尿雑排水の流れ方 |  |  |  | 良・不良 |  |  | 異物付着・堆積・目詰り・その他 |  |  |  |  |
|  | 単位装置及び付属機器類の設置位置 |  |  |  | 良・不良 |  |  | 部位 |  |  |  |  |
|  | 周 辺 | 悪 臭 |  |  | 有・無 |  |  | 騒音 有・無（ ） |  |  |  |  |
|  |  | か・はえの発生 |  |  | 有・無 |  |  | 部位（ ） |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ス ク リ ー ン | 荒目 細 目 微細目 | し渣量 し渣量 し渣量 | 多中少 多中少 多中少 |  | 電流（ A） 電流（ A） 電流（ A） |  |  | 目づまり・閉塞 目づまり・閉塞 目づまり・閉塞 |  | 有・無 有・無 有・無 |  |  |
|  | 砂溜り （沈砂槽） | 散気装置 | 有・無 |  |  |  |  | 散気装置の機能 |  | 良・不良 |  |  |
|  |  | 沈殿物 | 多中少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コミューター |  | 作動状況 | 良・不良 |  | 電流（ A） |  |  |  | グリス補給 |  |  | 良・済 |
| 油脂分離槽 |  | 浮上物 ㎝ 沈殿物 ㎝ |  |  |  |  |  |  | か・はえ発生 |  |  | 良・済 |
| 原水槽 |  | スカム | 有無 |  |  |  | 汚 泥 |  | 有無 |  |  |  |
| 沈 殿 分 離 槽 | スカム | 第1室（ ㎝） 第2室（ ㎝） 第3室（ ㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | か・はえ の発生 有・無 |
|  | 汚 泥 | 第1室（ ㎝） 第2室（ ㎝） 第3室（ ㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流出水 | 臭気（強・中・弱） 透視度（ 度） pＨ（ ） 水温（ ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 階 タ ン ク | 消化室 | スカム ㎝ 汚泥 ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | か・はえ の発生 有・無 |
|  | 沈殿室 | 浮上物 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流出水 | 臭気（ 臭） 透視度（ 度） ｐＨ（ ） 水温（ ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スカム | 有・無 |  |  |  | 散 水 ろ 床 | ポンプます |  | 散水状況 |  | 均・不均 |  |
|  | 汚 泥 | 有・無 |  |  |  |  |  |  | 異物付着 |  | 有・無 |  |
|  | 散気装置 | 散気・ジェットポンプ |  |  |  |  |  |  | ポンプ作動 |  | 良・不良 |  |
|  |  | 目づまり・からみ |  | 有・無 |  |  |  |  | ろ床臭気 |  |  |  |
|  | ポンプ | 運転（ 号） 電流（ Ａ） |  |  |  |  | 分水装置 |  | 機能 |  | 良・不良 |  |
|  | 自動運転 | 良・不良（ ） |  |  |  |  |  |  | 沈殿槽（ ｍ３／ｈ） ﾎﾟﾝﾌﾟます（ ｍ３／ｈ） |  |  |  |
|  | 計量装置 | 異物の付着 |  | 有・無 |  |  | 流出水 |  | 臭気（ ）水温（ ℃） ｐH（ ）透視度（ 度） |  |  |  |
|  | 設定値 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流出水 | 臭気 透視度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

社　名                            ＴＥＬ              担当者　　　　　　　　　　　印

|  |  |  | 散気装置 |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |  | 散気装置 |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ば っ 気 槽 | ばっ気 状況 | 目づまり |  | 有・無 |  |  |  |  |  | ば っ 気 槽 | ばっ気 状況 | 目づまり |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｴｱﾚｰﾀｰ |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |  | 機械撹拌 |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異物付着 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  | 異物付着 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆積状況 | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆積状況 | 有・無 |  | 泡の発生 有･無･消泡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡の発生 | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接触材状況 | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ｓ Ｖ | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  | 接触材 | 生物膜 |  | 第１槽（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沈殿分離性 | 良・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第２槽（ ）第３槽（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水 温 | （ ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 温 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＭＬＳＳ |  |  |  | ＳＶＩ |  |  |  |  |  | ｐＨ | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送風量 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＯ | （ ｍｇ／ｌ）（ ｍｇ／ｌ） （ ｍｇ／ｌ）（ ｍｇ／ｌ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 色 相 | 黄・茶・灰・黒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 透視度 | （ 度）（ 度） （ 度）（ 度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆 洗 | 要・不要 |  |  | 装 置 |  |  |  | 良・不良 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移 送 | 要･不要･自動 |  |  | 装 置 |  |  |  | 良・不良 |  |
|  | 回 転 板 接 触 槽 | 回転板 | 速度 |  |  |  | 臭気 |  |  |  |  | 接触槽 | 水温 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物膜 | 第１ 第３ | 厚中薄 厚中薄 |  |  | 第２ 第４ | 厚中薄 厚中薄 |  |  |  |  | ＳＶ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆積汚泥 | 有・無 |  |  |  | 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沈 殿 池 | スカム |  |  |  |  | ｽｶﾑｽｷｰﾏｰ |  |  |  |  | 汚泥返送 | 返送量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚 泥 |  |  |  |  | 手動･自動 |  |  |  |  | 返送装置 | 良・不良 |  | 作動 |  | 手動・自動 |  |  |  |  |
|  |  | 越流ぜき |  |  |  |  | 異物付着 |  |  | 有・無 |  | 間 隔 | ＯＮ 分・ＯＦＦ 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消 毒 槽 | 薬 剤 | 補給（ kg） |  |  |  |  |  |  |  | 貯 留 槽 | スカム |  |  | 汚泥 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接水状況 | 良・不良 |  | 残留塩素 mg/l |  |  |  |  |  |  | 臭 気 | 強弱微 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沈殿物 | 多･少･無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排出量 | ｍ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放流水 |  | 透明度 ｐＨ 水温 色相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器名 | 電流 | 音 |  | オイル |  |  | グリス |  |  | ベルト | ﾌｨﾙﾀｰ | ﾁｬｷ･配管 |  |  |  | 圧力 kg/㎝２ |  |  |  |
|  |  | ﾌﾞﾛﾜｰ １ | A | 強弱 |  | 良補交 |  |  | 良補交 |  |  | 良 交 | 良清交 | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ | A | 強弱 |  | 良補交 |  |  | 良補交 |  |  | 良 交 | 良清交 | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ | A | 強弱 |  | 良補交 |  |  | 良補交 |  |  | 良 交 | 良清交 | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４ | A | 強弱 |  | 良補交 |  |  | 良補交 |  |  | 良 交 | 良清交 | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプ |  | 音 |  | からみ |  |  | 自動運転 |  |  | ﾁｬｷ･配管 | 電圧 Ｖ |  |  | ﾀｰﾐﾅﾙ･ゆるみ 有･無 |  |  |  |  |  |
|  |  | 原水１ | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 | 動力計 KWh |  |  | 水道計 ｍ３ |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 | 電灯計 KWh |  |  | 放流水計 ｍ３ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 | 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放流１ | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消 泡 | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚 泥 | A | 強弱 |  | 有無除 |  |  | 良 否 |  |  | 良 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚泥かき寄機 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排風機 | A | ﾍﾞﾙﾄ |  | 良 交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |