別記様式第９－１

小型合併処理浄化槽(5～10人槽用)の清掃記録票

| 清掃の日時： 年 月 日 AM.PM( ： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検 印 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浄化槽の使用者名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浄化槽の管理者名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡回用件：定期・契約・要請・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾒｰｶｰ名・型式名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 処理対象人員： 人 |  |  |  | 実使用人員： 人 |  |  |  |
|  | 処理方式：嫌気ろ床接触ばっ気方式・分離接触ばっ気方式・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天候： |  |  |  |  | 異常な臭気：無・有 |  |  | 異常な騒音：無・有 |  |  | 異常な振動：無・有 |  |  |  |  |  |
|  | 槽内に入って清掃作業を行う必要性 |  |  |  |  |  |  | 無・有（酸素濃度： （％･ppm）､硫化水素濃度： ppm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清 掃 作 業 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単 位 装 置 名 |  |  |  | 引 き 抜 き 作 業 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 洗浄の実 施の有無 |  | 張り水の量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 無・有 |  | 対 象 物 |  |  |  | 引き抜き量 |  |  |  |  |  |  |
|  | (嫌気ろ床槽) (沈殿分離槽) |  | 第 １ 室 |  | － |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | ㎥ |  |  |
|  |  |  | 第 ２ 室 |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | ㎥ |  |  |
|  | 接触ばっ気槽 |  |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | ㎥ |  |  |
|  | 沈殿槽 |  |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | ㎥ |  |  |
|  | 消毒槽 |  |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | そ の 他 | 接触ばっ気槽第 室 |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | ㎥ |  |  |
|  |  | 油脂分離槽 |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | ㎥ |  |  |
|  |  | 原水ポンプ槽 |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  | 張り水の種類 ・上水 ・その他 （ ） |  |  |
|  |  | 放流ポンプ槽 |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 流入管渠 |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 放流管渠 |  |  | 無・有 |  | ｽｶﾑ･堆積物･全量･洗浄水 |  |  |  | ㎥ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 総 量 |  |  |  | 作業車 （ トン車 台） ㎥ |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |
|  | 管 理 者 へ の 連 絡 事 項 | 内部設備の破損・変形 |  |  |  | 無・有（その状況 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修理の必要性 |  |  |  | 無・有（その内容 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用上の注意 |  |  |  | 無・有（その内容 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清掃作業の担当者名 |  |  | 会社名： 印 住 所： T E L ： |  |  |  |  |  |  |  |  | 緊急時の連絡先 TEL： |  |  |  |  |