別記様式第９－２

浄化槽清掃記録票

| 清掃実施年月日 | 年 月 日 | 前回清掃からの間隔 | 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 名 称 |  | 浄化槽管理者 |  |
|  | 住所又は所在地 |  | 電話 |  |
| 浄化槽 | 大きさ | 人槽 ｍ３／日 | 処理方式 | 単独・合併（ ） |
| 浄化槽保守点検業者 | 氏名 |  | 電話 |  | 清掃の依頼 があった日 | 月 日 |
| 作 業 内 容 | 単位装置等 | 清掃の有無 | 単位装置等 | 清掃の有無 | 単位装置等 | 清掃の有無 |
|  | 共 通 | 流入管きょ |  | 全 ば っ 気 ・ 分 離 ば っ 気 方 式 | 沈殿分離室 |  |  | 越流ぜき |  |
|  |  | ｲﾝﾊﾞｰﾄます |  |  | ばっ気室 |  |  | 消毒室 |  |
|  |  | ｽｸﾘｰﾝ設備 |  |  | ﾌﾞﾛﾜｰ吸気口 |  |  |  |  |
|  |  | 移流管･移流口 |  |  | 散気装置ばっ気撹拌装置 |  |  |  |  |
|  |  | 流出口 |  |  | 沈殿室 |  | 合 併 処 理 浄 化 槽 | 沈殿分離槽 |  |
|  |  | 放流管きょ |  |  | 越流ぜき |  |  | 流入ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 |  |
|  | 腐 敗 室 方 式 | 一次処理装置 |  |  | 消毒室 |  |  | 流量調整槽 |  |
|  |  | 散水ろ床 |  |  |  |  |  | 計量装置 |  |
|  |  | 平面酸化床 |  |  |  |  |  | 越流ぜき |  |
|  |  | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟのｽｲｯﾁ |  | 分 離 接 触 ば っ 気 方 式 | 沈殿分離室 |  |  | 消毒室 |  |
|  |  | 送気口 |  |  | 接触ばっ気室 |  |  | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 |  |
|  |  | 排気管 |  |  | ろ床（逆洗） |  |  | 汚泥濃縮貯留槽 |  |
|  |  | 消毒室 |  |  | ﾌﾞﾛﾜｰ吸気口 |  |  | 汚泥貯留槽 |  |
|  |  |  |  |  | 散気装置ばっ気撹拌装置 |  |  | 汚泥濃縮槽 |  |
|  |  |  |  |  | 沈殿室 |  |  |  |  |
| 搬出汚泥の処分先 |  | 汚泥引抜き量 | ｍ３ |
| 特記事項 |  |
| 浄化槽 清掃業者 | 名 称 | 電話（ ） | 代表者氏名 |  |
|  | 所在地 |  | 許可年月日 許可番号 |  |