屋外広告物安全点検報告書

年 　　月 　　日

（あて先）前　橋　市　長　あて

報告者  住 所

氏 名

電話番号

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

屋外広告物の点検結果を前橋市屋外広告物条例第３２条の２第２項規定により下記のとおり報告します。

| 広告物の種類 |  | 屋上広告物 ・ 壁面広告物 ・ 突出広告物 ・ 建植広告物 ・ その他（ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  | 前橋市 |  |  |  |  |
| 点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点検責任者 |  | 氏 名 |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
|  |  | 資格名称 |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  | 異常の有・無 |  | 改 善 の 概 要 |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけその他不足品）の腐食、破損 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 避雷針の腐食、損傷 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ その他点検した事項（ ） |  |  | 有 | 無 |  |

注1 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。　２ 点検責任者の資格を証明する書面の写しを添付すること。

３ 異常ありの場合は「改善の概要」欄に、異常の状態（経過観察、要改善等）及び具体的な措置等の内容を

記入すること