**〔非住宅・モデル建物法（小規模版）〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

（あて先）建築主事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者(工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 建築主氏名 |  |
| 工事場所 |  |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 | 前　橋　市 |
| 計画変更確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | **備考** |
| A目視確認 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
|  | 外皮 | * 断熱材の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む）
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
|  | 空気調和設備 | * 熱源機器の仕様、台数、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 全熱交換器の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 全熱交換器の自動切替機能の設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
|  | 換気設備 | * 換気設備の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 送風量制御の設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
|  | 照明設備 | * 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 省エネ制御等の設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
|  | 給湯設備 | * 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 給湯配管の保温の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
| * 節湯器具の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
|  | 太陽光発電設備 | * 太陽光発電の仕様、設置状況
 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |
|  | その他※２ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 |  |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 確認事項の項目にないものは、「7その他」の欄に記入してください。