## 1_基本機能
（第5号様式） 機能確認書 |  |  |  | 回答区分 | 説明
|  |  |  | ○ | 機能あり
|  |  |  | △ | 代替機能あり
| １）システム機能確認書（基本機能） |  |  | × | 対応不可
機能名称 |  | No | 機能概要 | 回答 | 代替機能、カスタマイズ費、その他補足事項
地図表示 | ズーム | 1 | 表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小
|  | 2 | 表示地図領域内でマウス操作により矩形領域を指定し拡大・縮小
|  | 3 | 指定の縮尺で地図を画面に表示
|  | 4 | マウスホイールの操作により地図を拡大・縮小
|  | 5 | 地図縮尺を変更せずに、地図の一部分を拡大表示
| 移動 | 6 | マウス操作により表示地図の任意の箇所１点を指定し、指定した箇所を画面の中心に表示
|  | 7 | マウス操作により地図をつかんだようにして移動
|  | 8 | 座標値を任意に入力して、入力した座標位置を中心に地図を画面表示
| 地図回転表示 | 9 | 北を上で表示する以外に、任意の方角を上に地図表示
|  | 10 | 地図を回転表示させる角度を任意に数値指定
| 地図サイズ変更 | 11 | 地図画面がウィンドウサイズに連動
| 戻る・進む | 12 | 地図の表示状態に関して、操作前（後）の表示範囲にもどる（進む）できる
| 全域表示 | 13 | 地図の全域を表示
地図表現 | ラスター | 14 | ラスターデータをレイヤとして重ね合わせる
| ベクター | 15 | ベクターデータをレイヤとして重ね合わせる
レイヤ管理 | レイヤ表示 | 16 | 画面上に表示させるレイヤのON/OFFを任意に切替える
|  | 17 | システムで管理されるレイヤを階層毎に分類してレイヤツリーとして表示
|  | 18 | レイヤごとに、線種、線色、塗りつぶし色等の表現（スタイル）を設定･変更
|  | 19 | レイヤの表示を任意の縮尺範囲でのみ表示されるように設定･変更
| レイヤセット | 20 | レイヤ表示のON/OFFや、スタイルを記憶し、名前をつけてレイヤセットとして保存する機能。複数のレイヤセットが保存可能
|  | 21 | 保存されているレイヤセットを呼び出す事で、瞬時に多数のレイヤのON/OFFやスタイルを切り替え
|  | 22 | ログアウト時にチェックONしていたレイヤセットを、次回起動時に自動的に適用
|  | 23 | ユーザ単位に起動時に表示されるレイヤセットを登録
索引図 | 索引図表示 | 24 | メインの地図画面とは別に索引図を表示し、メイン地図画面の表示領域を示す
|  | 25 | 索引図上をマウス操作でクリックし、メイン地図画面の表示位置を索引図上でクリックした位置に移動
2画面表示 | 2画面表示 | 26 | 2つの地図画面を並べて表示
| 2画面同期表示 | 27 | メイン地図の動きと同期しサブ地図画面も拡大/縮小・移動
属性管理 | 基本属性 | 28 | 図形に対応するテキスト情報などを属性情報として関連付けて管理
|  | 29 | 作図した図形に対して関連する属性を入力し付与
|  | 30 | 指定した図形に関連付く任意の属性の値を編集し、更新
|  | 31 | 指定した図形に関連付く任意の属性の値を削除
| 定型台帳入力 | 32 | 定型台帳にて入力
| 調書出力 | 33 | 調書をEXCEL、PDF形式で出力
検索 | 地図検索 | 34 | ツリー形式で検索
|  | 35 | 住所や目標物のキーワードを入力して対象の住所や目標物の位置を地図表示
|  | 36 | リスト形式で検索
|  | 37 | 地図検索項目を管理（追加・編集・削除）
| 属性検索 | 38 | 検索条件を設定して属性データを検索し表示
|  | 39 | 属性一覧画面で、絞り込み検索を実施
|  | 40 | 条件検索で表示された属性一覧より選択した属性情報に対応する地物を強調して地図表示
|  | 41 | 矩形・円・ポリゴン等を入力し、入力範囲に含まれた地物の属性を抽出
印刷 | 地図印刷 | 42 | 画面表示した地図データをPDF出力、画像出力（多画面の地図画像の出力も対応）
|  | 43 | 印刷する地図縮尺を指定
|  | 44 | 画面上で表示されている地図の範囲を印刷
| レイアウト印刷 | 45 | 印刷レイアウト（印刷時の地図や装飾の配置や大きさ）を自由に変更・設定
|  | 46 | 印刷テンプレートとして保存された任意の印刷レイアウトを呼び出して印刷
|  | 47 | 印刷する地図にタイトルや方位シンボル等の装飾を施す （タイトル、方位シンボル、スケールバー、縮尺文字列、索引図、地図凡例、主題図凡例、任意のテキスト、任意のピクチャ、属性情報、注意文、四隅座標、連続印刷番号）
| 連続印刷 | 48 | 印刷枠を一つずつ配置
計測 | 距離計測 | 49 | 地図上でマウスクリックにより指定した多点間の距離を計算
| 面積計測 | 50 | 地図上でマウスクリックにより指定した多角形の面積を計測
主題図 | 個別値主題図 | 51 | 属性情報の値で地図上の図形色分け、シンボルを表示
| 主題図凡例表示 | 52 | 主題図の凡例を表示
| 既定の主題図 | 53 | 設定した主題図を地図起動時に表示
出力 | クリップボードコピー | 54 | 地図画面上でマウス操作により矩形領域を指定して、指定範囲を画像としてクリップボードに取り込む
| 画像ファイル出力 | 55 | 表示中の地図を指定された用紙サイズで出力
| Shapeエクスポート | 56 | Shapeファイル形式で、エクスポート
| DXFエクスポート | 57 | DXFファイル形式で、エクスポート
| SXFエクスポート | 58 | SXFファイル形式で、エクスポート
入力 | Shapeインポート | 59 | Shapeインポート
| EXIFファイルインポート | 60 | Exifファイルインポート
| DXFインポート | 61 | DXFファイルインポート
| SXFインポート | 62 | SXFファイルインポート
| 属性表インポート | 63 | 属性表をインポート
マイレイヤ管理 | マイレイヤ追加 | 64 | ユーザが自身のレイヤ（マイレイヤ）を追加する
| マイレイヤ編集 | 65 | ユーザが自身のレイヤ（マイレイヤ）を編集する
| マイレイヤ削除 | 66 | ユーザが自身のレイヤ（マイレイヤ）を削除する
その他 | 構築環境 | 67 | 庁内サーバかつ、chrome、edgeのブラウザで動作する

## 2_上水道機能
（第5号様式） 機能確認書 | [5 empty] | 回答区分 | 説明
[6 empty] | ○ | 機能あり
[6 empty] | △ | 代替機能あり
| 2）システム機能確認書（上水道機能） |  |  |  |  | × | 対応不可
機能名称 |  |  |  | No | 機能概要 | 回答 | 代替機能、カスタマイズ費、その他補足事項
台帳管理 | 台帳表示 |  |  | 1 | 水道施設の属性を表示
| 台帳検索 |  |  | 2 | 水道施設の属性を検索
| 断水検索 | 断水区域分析情報一覧 |  | 3 | 登録されている断水区域分析結果の概要情報を一覧表示及び分析結果と分析条件の復元及び再分析
|  | 断水区域分析・登録 |  | 4 | 工事指定箇所より断水範囲を抽出し、閉栓操作すべき制水弁を表示
|  | 開閉バルブの設定 |  | 5 | シミュレーション用に弁栓の開閉状態（常に開栓、常に閉栓を含む）を変更
|  | 断水区域分析結果の表示 |  | 6 | 断水区域分析結果の表示を内容毎に地図上で強調表示且つ属性テーブル上に一覧表示
|  | 強調表示切替 |  | 7 | 断水区域分析結果に含まれる各施設を強調表示
|  | 工事支援図の出力 |  | 8 | 基本情報、断水区間等の内容を工事支援図の出力
| 施設入力更新 | 図形データ編集 | 線図形入力・編集 | 9 | 線図形データの入力及び修正
|  |  | 面図形入力・編集 | 10 | 面図形データの入力及び修正
|  |  | シンボル入力・編集 | 11 | シンボル図形データの入力及び修正
|  |  | テキスト入力・編集 | 12 | テキストデータの入力及び修正
|  |  | 引出線付テキスト入力・編集 | 13 | 引出線付テキストデータの入力及び修正
|  |  | オフセット入力 | 14 | 指定した施設にオフセット線と注記の入力
|  |  | 管路分割 | 15 | 指定した点で管路を分割
|  |  | スナップ処理 | 16 | 図形入力の際に同一レイヤ及び他レイヤの図形の頂点や線上に接続
|  |  | 削除 | 17 | 既に入力されている施設を削除
|  | 属性データ編集 | 新規入力 | 18 | 属性情報の新規入力
|  |  | 属性編集 | 19 | 既に入力されている施設の属性情報を修正
|  |  | 注記文字自動表示 | 20 | 入力した属性データを元に注記文字を自動的に発生
|  | 新規入力時の図形と属性の連動入力 |  | 21 | 図形データを新規入力すると属性データの入力画面を連動して表示
|  | 料金データ取り込み | 水道料金データの取り込み | 22 | 水道料金徴収システムより出力した料金データ（CSV形式）を水道料金属性テーブルへインポート
|  |  | 水道メータのマッチング処理 | 23 | 「水道料金データの取込み処理」でインポートした料金データとメータ属性を水栓番号で全件マッチング
| 帳票・調書 |  |  | 24 | 定型の帳票を出力（総括、管路、弁栓、給水装置）
工事情報 管理 | 工事情報登録 |  |  | 25 | 工事種別、工事開始予定年月日、予定終了年月日等を登録
| 工事情報検索 |  |  | 26 | 工事情報が持つ属性値で工事情報を検索
| ファイリング |  |  | 27 | 図形と関連付けられたファイルを表示・閲覧
適合地盤 判定 | 耐震適合地盤判定マップの取り込み |  |  | 28 | 耐震適合地盤判定マップ（水道技術研究センター公表、250ｍデータ）の取り込みと、群馬県地震被害想定調査との整合
| 管路情報との重ね合わせ |  |  | 29 | 耐震適合地盤判定マップに含まれる管路（ダクタイル鋳鉄管（Ｋ型、Ｈ11以降布設のＴ型））の抽出、集計
管網解析 | 属性更新 | エリア一括更新 |  | 30 | エリアを指定し、選択範囲内を検索・修正
|  | 地盤高更新 |  | 31 | 基盤地図情報等の地盤データを利用して更新
|  | 流速係数設定 |  | 32 | 流速係数を管種別や配水系統・エリア選択等で設定
|  | 配水系統編集 |  | 33 | 配水系統の1人1日給水量等の属性情報を編集（修正・追加・削除）
| 計算 |  |  | 34 | 節点等での水頭及び管路での流量・流速計算の他に滞留時間、残留塩素濃度の計算
|  |  |  | 35 | 圧力依存を考慮した計算（流出水量の圧力依存性を考慮した水理計算手法）
| 分析 | 文字設定 |  | 36 | 施設の属性、計算結果の値で文字表示
|  | 色分け表示 |  | 37 | 施設の属性、計算結果の値で色分け表示
|  | 流方向表示 |  | 38 | 流方向と施設の向きを表示
|  | 有効水頭表示 |  | 39 | 有効水頭を表示
|  | 上下流追跡 |  | 40 | 指定した地点から上流・下流を検索し、色分け表示
|  | 流方向比較表示 |  | 41 | 流方向変化箇所を表示
|  | 流量比較表示 |  | 42 | 流量の変化量等を色分け・文字表示
|  | 流速比較表示 |  | 43 | 流速の変化量等を色分け・文字表示
|  | 濁水範囲予測 |  | 44 | 濁水範囲予測を行い、影響範囲を画面上に表示
| 印刷 |  |  | 45 | 計算結果を縮尺指定・用紙指定等で印刷
| プロジェクト管理 |  |  | 46 | 管網モデルの選択及びコピーや保存を行う機能
維持管理 | 要望・苦情 | 受付情報登録 |  | 47 | 要望苦情の受付情報を位置情報とともに登録
|  | 受付情報編集 |  | 48 | 受け付けた要望苦情に対する対応内容を編集
|  | 状態管理 |  | 49 | 受付情報の状態管理（対応中、完了など）
|  | 帳票印刷 |  | 50 | 所定の書式の帳票を印刷
| 漏水受付 | 漏水修繕情報登録 |  | 51 | 漏水に関する住民要望の受付情報を管理
|  | 調査点検情報管理 |  | 52 | 現地調査・点検情報を管理
|  | 修繕情報管理 |  | 53 | 漏水に関する修繕処理の内容を管理
|  | 漏水履歴管理 |  | 54 | 管路に対する漏水履歴情報を管理
|  | 帳票印刷 |  | 55 | 所定の書式の帳票を印刷
| 修繕工事 | 修繕工事情報登録 |  | 56 | 修繕工事情報を位置情報とともに管理
|  | 修繕工事情報編集 |  | 57 | 修繕工事情報を編集
|  | 修繕工事情報履歴管理 |  | 58 | 管路に対する修繕歴情報を管理
|  | 帳票印刷 |  | 59 | 所定の書式の帳票を印刷
| 一括処理 | 計画エリア作成 |  | 60 | 計画的維持管理を行う対象エリア図形を作成
|  | 登録用データ出力 |  | 61 | 維持管理情報を一括登録するための登録用データを出力
|  | 登録済データ取込 |  | 62 | 一括登録するための登録済データを一括で取り込み
|  | 維持管理情報履歴出力 |  | 63 | 登録されている維持管理履歴情報を出力

## 3_下水道機能
（第5号様式） 機能確認書 | [7 empty] | 回答区分 | 説明
[8 empty] | ○ | 機能あり
| ３）システム機能確認書（下水道機能（農業集落排水含む）） | [6 empty] | × | 対応不可
機能名称 | [5 empty] | No | 機能概要 | 回答 | 代替機能、カスタマイズ費、その他補足事項
台帳管理 | 台帳表示 |  |  |  |  | 1 | 下水道施設の属性を表示
| 台帳検索 |  |  |  |  | 2 | 下水道施設の属性を検索
| 施設入力更新 | 図形データ編集 |  |  | 線図形入力・編集 | 3 | 線図形データの入力及び修正
[5 empty] | 面図形入力・編集 | 4 | 面図形データの入力及び修正
[5 empty] | シンボル図形入力・編集 | 5 | シンボル図形データの入力及び修正
[5 empty] | テキスト入力・編集 | 6 | テキストデータの入力及び修正
[5 empty] | 引出線付テキスト入力・編集 | 7 | 引出線付テキストデータの入力及び修正
[5 empty] | オフセット入力 | 8 | 指定した施設にオフセット線と注記の入力
[5 empty] | 管路分割 | 9 | 指定した点で管路を分割
[5 empty] | スナップ処理 | 10 | 図形入力の際に同一レイヤ及び他レイヤの図形の頂点や線上に接続
[5 empty] | 削除 | 11 | 既に入力されている施設を削除
|  | 属性データ編集 |  |  | 新規入力 | 12 | 属性情報の新規入力
[5 empty] | 属性編集 | 13 | 既に入力されている施設の属性情報を修正
[5 empty] | 注記文字自動表示 | 14 | 入力した属性データを元に注記文字を自動的に発生
|  | 料金データ取り込み |  |  | 水道料金データの取り込み | 15 | 水道料金徴収システムより出力した料金データ（CSV形式）を水道料金属性テーブルへインポート
[5 empty] | 水道メータのマッチング処理 | 16 | 「水道料金データの取込み処理」でインポートした料金データとメータ属性を水栓番号で全件マッチング
|  | 新規入力時の図形と属性の連動入力 |  |  |  | 17 | 図形データを新規入力すると属性データの入力画面を連動して表示
| 帳票・調書 |  |  |  |  | 18 | 定型の帳票を出力（総括、管渠、人孔等）
| 上下流追跡 |  |  |  | 追跡 | 19 | 指定した施設から終着点までの全ての施設を追跡し抽出
[5 empty] | 一覧表示 | 20 | 上下流追跡により抽出された施設の一覧を表示
| 縦断面図作図 |  |  |  | 縦断図作成 | 21 | 指定した任意の施設の縦断図を自動作成
[5 empty] | 平面図作成 | 22 | 指定した範囲の平面図を自動作成
[5 empty] | 縦横断図作成 | 23 | 指定した箇所の縦横断図を自動作成
[5 empty] | 出力 | 24 | 縦横断図面を印刷またはCAD形式で出力
工事情報 管理 | 工事情報登録 |  |  |  |  | 25 | 工事種別、工事開始予定年月日、予定終了年月日等を登録
| 工事情報検索 |  |  |  |  | 26 | 工事情報が持つ属性値で工事情報を検索
| ファイリング |  |  |  |  | 27 | 図形と関連付けられたファイルを表示・閲覧
排水設備管理 | 受付 |  |  |  |  | 28 | 新規に受け付けた排水設備情報を登録
| 検索 |  |  |  |  | 29 | 排水設備情報の項目に従った検索
| 確認 |  |  |  |  | 30 | 確認待ちの排水設備情報を一覧で表示
| 竣工検査 |  |  |  |  | 31 | 竣工待ちや検査待ちの排水設備情報を一覧で表示
| 指定工事店管理 |  |  |  |  | 32 | 給水装置指定工事店一覧(Excel等)をインポートして登録
| 集計表出力 |  |  |  |  | 33 | 指定した年度の排水設備申請件数や検査件数を集計し出力
受益者負担金管理 | 賦課区域入力 |  |  |  |  | 34 | 地図上に賦課区域を入力
| 賦課予定地入力 |  |  |  |  | 35 | 地図上に賦課予定地を入力
| 供用開始区域入力 |  |  |  |  | 36 | 地図上に供用開始区域を入力
| 検索 |  |  |  |  | 37 | 所在地、供用開始日等により賦課区域や予定地等を検索
| 編集 |  |  |  |  | 38 | 賦課区域や予定地、供用開始区域を編集
| 納付状況取り込み |  |  |  |  | 39 | 事務システムからのデータを取り込み
維持管理 | 苦情・要望 |  |  | 受付情報登録 |  | 40 | 要望苦情の受付情報を位置情報とともに登録
|  |  |  | 受付情報編集 |  | 41 | 受け付けた要望苦情に対する対応内容を編集
|  |  |  | 状態管理 |  | 42 | 受付情報の状態管理（対応中、完了など）
|  |  |  | 帳票印刷 |  | 43 | 所定の書式の帳票を印刷
| 点検・調査管理 |  |  |  |  | 44 | 下水道維持管理指針記載項目に準拠した項目を管理
| 施設カルテ |  |  | 表示 |  | 45 | 下水道台帳管理システム標準仕様（案）に準拠した維持管理項目を画面上で一覧表示
|  |  |  | 一括検索 |  | 46 | 下水道施設の維持管理情報を画面上で一括検索
|  |  |  | 情報登録・編集 |  | 47 | 下水道施設の維持管理情報をカルテ上で登録・編集
| 一括処理 |  |  | 計画エリア作成 |  | 48 | 計画的維持管理を行う対象エリア図形を作成
|  |  |  | 登録用データ出力 |  | 49 | 維持管理情報を一括登録するための登録用データを出力
|  |  |  | 登録済データ取込 |  | 50 | 一括登録するための登録済データを一括で取り込み
|  |  |  | 維持管理情報履歴出力 |  | 51 | 登録されている維持管理履歴情報を出力
|  |  |  | 年度別管渠表示 |  | 52 | 下水道管渠の施工年度別色分け表示
|  |  |  | 処理分区ごとの検索 |  | 53 | 処理分区ごとに、水洗化情報を出力
ストックマネジメント | 外部データ取込 |  |  |  |  | 54 | ストックマネジメントシミュレーションに必要となる個別GIS以外のデータを直接入力及びCSV、Excelファイル等でインポート
| 劣化予測分析 |  | 劣化予測 |  |  | 55 | 管きょ、人孔等対象施設ごとに材質、種別など劣化予測のグルーピング要因を設定
|  |  | 予測結果表示 |  |  | 56 | 情報取得機能で得たデータ（属性情報、点検調査結果、緊急度等）を入力データとし、グルーピングした施設単位ごとに、ワイブル予測式等の健全率予測式に必要なパラメータを推定し、健全率予測式を作成
[6 empty] | 57 | グルーピング単位での健全率予測式の結果をグラフ等で表示
|  |  | 結果出力 |  |  | 58 | 劣化予測結果を、CSV、EXCEL形式やグラフで出力
| リスク評価 |  | 被害規模評価 |  |  | 59 | 被害規模の評価項目及び評価点基準を設定
|  |  | 発生確率評価 |  |  | 60 | 発生確率の評価項目及び評価点基準を設定
|  |  | リスク評価 |  |  | 61 | 被害規模、発生確率評価に基づきリスク評価を実施
| 点検・調査計画支援 |  | 優先度判定 |  |  | 62 | 点検調査を実施するにあたっての条件設定を任意に行うことができ、調査優先度を自動判定し年度ごとの点検調査計画を作成
|  |  | 調査費算出 |  |  | 63 | 優先度に基づき点検調査単価に伴う年度別の点検調査費用を算出
|  |  | 調査費平準化 |  |  | 64 | 年度ごとに調査費を設定し点検調査費用を平準化
|  |  | 結果表示 |  |  | 65 | シミュレーション結果は下水道台帳管理システムにエクスポート（下水道管路施設の情報と関連付け）
|  |  | 結果出力 |  |  | 66 | 分析結果をCSV及びExcelファイル等で出力
| 修繕・改築計画支援 |  | 条件設定 |  |  | 67 | 年別の予算額、平準化、目標耐用年数等のシナリオ条件が設定
|  |  | 改築シナリオ算出 |  |  | 68 | 条件設定により、任意の期間の予算制約を踏まえた改築シナリオが算出
|  |  | 更新費用シミュレーション |  |  | 69 | 改築修繕単価に伴う年度別の更新費用を複数シナリオ毎に算出
|  |  | 事業費平準化 |  |  | 70 | 上記により算出した改築修繕費用を年度ごとに平準化
|  |  | シナリオ結果出力 |  |  | 71 | 改築シナリオごとに算出結果を表およびグラフ化し視覚的に比較評価でき最適シナリオをユーザが選択
[6 empty] | 72 | 改築シナリオの算出結果を下水道台帳管理システムにエクスポート（下水道管路施設の情報と関連付け）
下水道普及率計算 | 普及率算定 |  |  |  |  | 73 | 住基データと整備済み箇所をマッチングして下水道処理人口普及率を算出
[6 empty] | 74 | 計算に使用する住基データを年ごと更新

## 4_クラウドシステム
（第5号様式） 機能確認書 |  |  |  |  | 回答区分 | 説明
[5 empty] | ○ | 機能あり
[5 empty] | △ | 代替機能あり
| ４）システム機能確認書（クラウドシステム） |  |  |  | × | 対応不可
機能名称 |  |  | No | 機能概要 | 回答 | 代替機能、カスタマイズ費、その他補足事項
地図機能 | 地図表示 |  | 1 | 航空写真等のデータを背景ラスタータイルデータとして格納し、表示
|  |  | 2 | ベクターデータをレイヤとして重ね合わせ、地図上に表示
|  |  | 3 | ベクタータイルを表示
|  |  | 4 | 動的に生成されるベクタータイルを表示
|  |  | 5 | 地図にスケールバーを表示
|  |  | 6 | 表示レイヤに応じて、地図上にクレジット情報を表示
|  |  | 7 | 地図の中心、又はマウス位置の座標（経緯度）を表示
| 地図操作 |  | 8 | 画面コントロールにより表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小
|  |  | 9 | マウスホイールにより表示地図の縮尺を一定割合で連続的に拡大・縮小
|  |  | 10 | マウス操作により地図をつかんだようにして移動
|  |  | 11 | ウィンドウのリサイズ等の操作に応じ、ウィンドウサイズに連動して地図表示領域を変更
|  |  | 12 | 位置、縮尺、テーマを記録・再現可能なURLを取得
レイヤ管理 | 地図切り替え |  | 13 | 地図（レイヤセット）を切り替え
| レイヤツリー表示 |  | 14 | レイヤをツリー上に表示
| 静的凡例表示 |  | 15 | 事前に準備した画像をレイヤの凡例として表示
| レイヤ表示 |  | 16 | ベクターデータのレイヤをON/OFF
|  |  | 17 | ラスタータイルのレイヤをON/OFF
|  |  | 18 | ベクタータイルのレイヤをON/OFF
属性管理 | 基本属性 |  | 19 | 属性情報を表示
| 属性データ型 |  | 20 | 属性情報として以下のデータ型を利用
|  |  | 21 | ・整数型・実数型・文字列型・日付型（西暦）・URL型（登録されたURL値はハイパーリンクとして表示可能）・コード型
| 属性登録 |  | 22 | 属性の登録
| 属性編集 |  | 23 | 属性の編集
維持管理 | 要望・苦情 | 受付情報登録 | 24 | 要望苦情の受付情報を位置情報とともに登録
|  | 受付情報編集 | 25 | 受け付けた要望苦情に対する対応内容を編集
|  | 状態管理 | 26 | 受付情報の状態管理（対応中、完了など）
| 漏水受付 | 漏水修繕情報登録 | 27 | 漏水に関する住民要望の受付情報を管理
|  | 調査点検情報管理 | 28 | 現地調査・点検情報を管理
|  | 修繕情報管理 | 29 | 漏水に関する修繕処理の内容を管理
|  | 漏水履歴管理 | 30 | 管路に対する漏水履歴情報を管理
| 上下流追跡 | 追跡 | 31 | 指定した施設から終着点までの全ての施設を追跡し抽出
関連ファイル管理 | 関連ファイル表示 |  | 32 | 地物が保持する関連ファイルの一覧（サムネイルなど）や個々の関連ファイルを表示
| 関連ファイル登録 |  | 33 | 関連ファイルの登録
|  |  | 34 | ※スマホやタブレットなど写真撮影機能を備えるデバイスの場合、写真を撮影し、関連ファイルとして付与する
| 関連ファイル編集 |  | 35 | 関連ファイルの編集
図形管理 | 図形登録 |  | 36 | 任意のポイント・ライン・ポリゴンの各レイヤに対し、マウス操作により点を入力して新規に図形を登録
| 図形削除 |  | 37 | 既存の図形を選択し、削除
| 図形移動 |  | 38 | 既存の図形を選択し、移動
| 図形無し属性 |  | 39 | 図形無属性から図形を作図
検索 | キーワード検索 |  | 40 | レイヤ横断で表示レイヤ属性をフリーワードで検索し、検索結果を一覧表示
| 属性テーブル指定 |  | 41 | 属性テーブルを指定して属性をフリーワード検索し、検索結果を一覧表示
| 検索結果表示 |  | 42 | 一覧表示された検索結果から、属性に関連付く図形の位置を地図表示
| 条件検索 |  | 43 | 属性項目を指定した検索
|  |  | 44 | 図形無属性が検索
| 範囲指定検索 |  | 45 | 範囲を指定して検索
| 検索結果表形式表示 |  | 46 | 検索結果を表形式で表示
| 民間データ検索 |  | 47 | MapBoxの施設・住所データを検索
| ルート検索 |  | 48 | 出発地・目的地・経由地を指定した経路検索
計測 | 延長計測 |  | 49 | ユーザが計測時に描いたラインの延長を計測可能
| 面積計測 |  | 50 | ユーザが計測時に描いたポリゴンの面積を計測可能
主題図 | 個別値主題図 |  | 51 | 個別値主題図を適用
| ラベル主題図 |  | 52 | ラベル主題図を適用
出力 | 基本印刷 |  | 53 | 印刷（ブラウザ出力、PDF出力）
| 簡易帳票 |  | 54 | 属性の情報を帳票形式で出力
マルチデバイス対応 | デバイスに応じたレイアウト |  | 55 | 利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）に応じたレイアウトで表示
データ・システム連携 | 地理院タイルのバンドル |  | 56 | 地理院地図で公開されている地理院タイルを背景として表示
|  |  | 57 | ※デフォルトで以下の種類の地図を選択可能で、他の種類の地図も必要に応じて追加可能なこと
|  |  | 58 | ・標準地図・淡色地図・白地図・航空写真（全国最新写真）・色別標高図
| XYZ形式データの参照 |  | 59 | XYZ Tiles形式のデータを背景として表示可能なこと
|  |  | 60 | ※例：（国土地理院）重ねるハザードマップ等
| MapBoxの地図のバンドル |  | 61 | Mapboxの地図を背景として表示可能なこと。
|  |  | 62 | ※デフォルトで以下の種類の地図を選択可能なこと。
| 庁内システムとの連携 |  | 63 | 庁外で登録・編集されたデータを、庁内システムにファイル交換システム等で連携可能
|  |  | 64 | 庁内システムより連携データをエクスポートし、庁外システムに連携データをインポート