様式第６号（第９条関係）

液化石油ガス設備工事概要書【容器（貯蔵能力1,000㎏以上～3,000㎏未満）】

| 届出の内容 |  | 液化石油ガス販売事業者（予定） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新設 ・ 変更 |  | 登録番号 |  |  |  |  | 事業者名称・販売所名称 |  |  |  |
| 工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氏 名 | 免状交付地 |  |  | 設備士免状№ |  |  |  | 直近の講習受講年月日 |  |  |
|  | 都道府県 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 供 給 設 備 の 概 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 保安距離の確保できない場合の障壁 第一種保安物件 16.97ｍ 第二種保安物件 11.31ｍ |  | 高 さ |  |  |  | 壁 厚 |  |  | 構 造 |  |
| (2) 火気施設との距離 |  | ・水平距離（ ｍ） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、 その他 ） ・５ｍ以内の場合の措置（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) 容器の腐食防止措置 |  | イ 床は水平で排水が良い。（コンクリート打ち等） ロ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) 容器の転落、転倒等による損傷防止措置 |  | イ チェーン ロ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) 滞留防止措置 |  | ・容器置場の面積 ㎡ ・換気口面積（合計） ㎡ ※２方向以上に分散し、床面に接していること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) 屋根又は遮へい板 |  | イ 屋 根（不燃性又は難燃性 軽量） ロ 遮へい板（ 〃 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) 消火設備 |  | イ 消火器 個 ロ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) 強制気化装置 |  | イ あり ロ なし ※イの場合、型式認定合格証を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ警報器 | 設置年月日 |  | メーカー・型式・機種名等 |  |  |  |  |  |  | 設置個数 |
| 施工後の表示 （掲示したものと同様に記入） | 工事事業者の氏名又は名称 |  |  |  | 連絡先 |  |  | 施工年月日又は工事番号 |  |  |
| 配管の状況 | (1) 配管がすべて露出 (2) すべて又は一部が埋設 |  |  |  | (2)の場合、埋設管の腐食防止措置 |  |  |  |  |  |

添付書類

１　案内図（施設又は建築物の位置を示す図）

２　供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）及び障壁等の構造図

※火気距離、保安距離、火気施設距離等明記

３　配管図（アイソメ図）

４　気密試験結果（自記圧力計記録）

５　写真　供給設備（容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒票、屋根、さく、へい等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）