様式第８号（第９条関係）

液化石油ガス設備工事概要書【バルク供給（バルク容器又はバルク貯槽）】

| 届出の内容 |  |  | 液化石油ガス販売事業者（予定） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新設 ・ 変更 |  |  | 登録番号 |  |  | 事業者名称・販売所名称 |  |  |
| 工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氏 名 |  | 免状交付地 |  | 設備士免状№ |  |  | 直近の講習受講年月日 |  |
|  |  | 都道府県 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 供 給 設 備 の 概 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |
| (1) 緊急連絡先の表示等 |  |  | 表示内容（ ） |  |  |  |  |  |
| (2) 基礎 |  |  | 平坦なコンクリート盤等 基礎の高さ ｃｍ≧５ｃｍ） |  |  |  |  |  |
| (3) 車両接触防止措置 |  |  | （ガードレール・フェンス・その他 ） |  |  |  |  |  |
| (4) 火気との距離 |  |  | ｍ（２ｍ以内の場合の措置 ） |  |  |  |  |  |
| (5) 保 安 距 離 | バルク貯槽１ｔ未満 |  | ・第一種保安物件まで ｍ≧1.50ｍ ・第二種保安物件まで ｍ≧1.00ｍ ※保安距離が確保できない場合 □加熱試験に合格する構造壁 □貯槽を埋設する。（地盤面から ｃｍ） ・アースの有無（ ） |  |  |  |  |  |
|  | バルク容器１ｔ以上 ３ｔ未満 |  | ・第一種保安物件まで ｍ≧16.97ｍ ・第二種保安物件まで ｍ≧11.31ｍ ※保安距離が確保できない場合 □障壁（高さ ｃｍ、壁厚 ｃｍ、 構造 ） ・火気施設との距離 ｍ ・屋根又は遮へい板（薄鉄板・スレート・ ） ・消火設備（ ） |  |  |  |  |  |
| (6) 強制気化装置 |  |  | イ あり ロ なし ※イの場合、型式認定合格証を添付すること。 |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ検知器・警報装置 |  | バルク容器・貯槽のプロテクター 内のガス検知器 |  |  |  | 消費者側ガス漏れ警報装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 設置年月日 |  | 設置個数 |
|  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| 施工後の表示 （掲示したものと同様に記入） |  | 工事事業者の氏名又は名称 |  |  | 連絡先 |  | 施工年月日又は工事番号 |  |
| 配管の状況 |  | (1) 配管がすべて露出 (2) すべて又は一部が埋設 |  |  | (2)の場合、埋設管の腐食防止措置 |  |  |  |

添付書類

１　案内図（施設又は建築物の位置を示す図）

２　供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

※火気距離、保安距離、火気施設距離等明記

３　配管図（アイソメ図）

４　気密試験結果（自記圧力計記録）

５　写真　（容器又は貯槽の周辺、埋設配管、ガス漏れ警報装置等）

６　バルク貯槽の場合は、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し