様式第６号

仮使用保安計画書

| 仮使用部分の 安全対策 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮使用の期間 |  |  | ～ |  |  |
| 危険物取扱者 |  |  | （危険物保安監督者名） （危険物取扱者名） |  |  |
| 仮使用承認済 掲示板 |  |  | 別図に示す位置に仮使用承認済みの掲示板を掲示する。 |  |  |
| 仮使用に係る 消火設備 |  |  | 別図に示す位置に消火器（ 個）を設ける。 |  |  |
| 仮使用中の火災予防措置 | １ 変更工事請負者と仮使用中に係る安全対策について事前に打ち合わせ、火災予防に万全を期する。 ２ 仮使用部分には、火気及び可燃性物品等の火災予防上支障となる物件は放置しない。 ３ 仮使用部分は、防炎シート又は不燃性の間仕切壁等により変更工事部分と明確に区画し、変更工事に起因する火災等の事故防止に努める。 ４ 従業者にあらかじめ保安及び火災発生時の措置要領を教育する。 ５ 次の仮使用承認済みの掲示板を仮使用場所の見やすい箇所に掲示する。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防法上の仮使用承認済み |  |  | 25㎝ |
|  |  | 製造所等の別 |  |  |  |
|  |  | 承認年月日・番号 |  | 年 月 日・第 号 |  |
|  |  | 承認行政庁名 |  | 前橋市長 |  |
|  |  |  |  | 35㎝ |  |
|  | (注） 掲示板は、地を白色、文字を黒色とし、承認後、必要事項を記入 する。 |  |  |  |  |