別記７

屋外貯蔵所点検表

|  |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 地 盤 面 等 |  | くぼみ等の有無及び排水の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消火設備 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
|  |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 散水試験による確認 |  |  |